## 내역서
내 역 서
공사명 : 공단 청사 리모델링공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 건축공사 > 1-1. 가설공사
이동식강관말비계 | 3개월,1단(2m) | 1대 | 4
건축물청소 | 실내 | M2 | 1449
기존바닥보양 | 부직포 | M2 | 108
기존벽체보양 | 부직포 | M2 | 42
합 계
1. 건축공사 > 1-2. 조적공사
0.5B 시멘트벽돌쌓기 | 3.6m이하 | 천매 | 1.482
1.0B 시멘트벽돌쌓기 | 3.6m이하 | 천매 | 16.726
벽돌소운반 | 인력, 1층 | 천매 | 7.146
벽돌소운반 | 인력, 2층 | 천매 | 11.063
시멘트벽돌 |  | 매 | 19120
합 계
1. 건축공사 > 1-3. 석공사
화강석재료분리대 | 수마50*100mm포천석 | M | 5.3
화강석재료분리대 | 수마100*30mm포천 몰탈30 | M | 1.8
화강석두겁돌 | 수마120*20mm마천석 몰30 | M | 2.3
합 계
1. 건축공사 > 1-4. 타일공사
타일압착붙임(바탕24mm+압5mm) | 바닥, 타일 0.04~0.10㎡ 이하 | M2 | 31
타일압착붙임(바탕18mm+압5mm) | 벽, 타일 0.11~0.20㎡ 이하 | M2 | 99
바닥타일(자기질) | 300*300 | M2 | 32
내장타일(도기질) | 300*600 | M2 | 105
합 계
1. 건축공사 > 1-5. 금속공사
경량철골천정틀 | M-BAR H:1m이상.인써트유 | M2 | 47
경량철골천정틀 | T-BAR H:1m이상.인써트유 | M2 | 472
AL몰딩설치 | W형, 12*12*12*12*1.0mm | M | 259
스텐레스재료분리대 | ㅁ- 10*10*1.2T | M | 6.5
걸레받이설치 | 스텐 H=130*1.5T 헤어라인 | M | 4
스텐레스파이프난간제작설치 | D31.8 H0.3 동자D25.4 벽부형 | M | 5.4
구조용스텐원형관(1.5t) | ∮ 19.1*1.5t | M | 80
구조용스텐원형관(1.5t) | ∮ 38.1*1.5t | M | 16
평철 | 70x12mm | KG | 313
평철 | 50x12mm | KG | 37
난간설치(철재) | 주자재 제작설치 | TON | 0.389
합 계
1. 건축공사 > 1-6. 미장공사
모르타르 배합 | 배합용적비1:4, 시멘트, 모래 별도 | M3 | 4.3
모르타르바름(인력) | 내벽, 18mm, 3.6m이하 | M2 | 18
합 계
1. 건축공사 > 1-7. 창호공사
스텐레스후레임 | 100*45*1.5T 슈퍼밀러 | M | 45
ASD-1 장애우 자동문 | 2.05*2.4*1.5T 밀러, 설치비포함 | EA | 1
ASD-2 양개 자동문 | 5.0*3.25 1.5T 슈퍼밀러, 설치비포함 | EA | 1
ASD-3 편개 자동문 | 5.0*3.25 1.5T 슈퍼밀러, 설치비포함 | EA | 1
프라스틱문 | 800*2100*130 | 조 | 2
프라스틱문 | 1000*2100*130 | 조 | 5
프라스틱문(2짝미서기) | 1500*2100*120 | 조 | 2
합성수지창호 설치 | 1.5~3.5㎡미만 | 개소 | 9
후로아힌지설치 | 강화유리문용 | 개소 | 2
강화유리문 | 손보호용 12T*0.9*2.1 투명 | EA | 2
황동정첩 | 4"*2.7(가락지2개) | EA | 21
도어핸들 | 원통레버형(Lever Lock) | 조 | 7
프로젝트 철거/재설치 |  | EA | 68
부속철물교체 | 암대. INTRA 310 4B | EA | 45
편개도어 | 900*2100, SGP 칸막이 | 조 | 2
양개도어 | 1800*2100, SGP 칸막이 | 조 | 2
AL.복합패널 설치 | 4mm, 평패널, PVDF코팅, 시공비포함 | M2 | 1
합 계
1. 건축공사 > 1-8. 유리공사
유리붙이기(판유리) | 5mm이하 | M2 | 9
유리끼우기(판유리) | 10mm이상 | M2 | 60
유리끼우기(복층유리) | 일반창호, 16mm(5+6A+5) | M2 | 26
칼라유리 | 5mm | M2 | 9
강화유리 | 10mm 투명 | M2 | 53
강화유리 | 12mm 투명 | M2 | 6
복층유리 | 16mm 칼라 | M2 | 26
유리주위코킹 | 5*5,실리콘 | M | 583
샤워칸막이 | T=8강화유리, 400×1,800 | EA | 6
시선차단필름 |  | M2 | 85
크레인(트럭) | 10 TON | HR | 40
합 계
1. 건축공사 > 1-9. 도장공사
친환경수성페인트 로울러칠 | 내벽 2회 1급 | M2 | 290
친환경수성페인트 로울러칠 | 내벽 2회 1급,(GB면,줄퍼티) | M2 | 432
비닐페인트칠 | 내천정2회,석고보드면/줄퍼티 | M2 | 70
세라민페인트칠 | 몰탈면2회 | M2 | 12
세라민페인트칠 | GB면2회(줄퍼티) | M2 | 10
녹막이페인트칠 | 1종.1회 | M2 | 7
우레탄페인트 뿜칠 | 철부 2회 | M2 | 7
합 계
1. 건축공사 > 1-10. 수장공사
데코타일붙임 | 450*450*3.0mm (왁스2회) | M2 | 781
고무타일붙임 | 500*500*3.0mm | M2 | 4
비닐시트깔기(왁스무) | 주재료비 별도 | M2 | 34
비닐시트 | 하이펫트 2.0T | M2 | 38
천장텍스붙임 | 자재비별도 | M2 | 587
불연천정판(T-Bar용) | MP-100 15*603*603 | M2 | 598
석고판 나사고정(바탕용) | 천장, 1겹 붙임 | M2 | 47
석고판본드붙임(천정) | 석고판 별도 | M2 | 47
석고보드 | 평보드, 9.5×900×1800mm(매) | 매 | 61
메탈스터드(84mm 한면) | 9.5석고*2PL | M2 | 104
메탈스터드(103mm 양면) | 9.5석고*2PL | M2 | 76
메탈스터드(103mm 양면/방음) | 9.5석고*2PL+그라스울50T | M2 | 46
경량칸막이(파티션) | 18T코어합판/9.5T석고보드/9TMDF/필름 | M2 | 75
경량칸막이(파티션)자재재사용 | 18T코어합판/8.5T합판/9TMDF/필름 | M2 | 18
벽,MDF본드붙임 | MDF9.0T+필름 | M2 | 9
벽체몰딩설치 | MDF+필름,W80*9MM | M | 287
도배바름 | 콘크리트.모르타르면 | M2 | 28
벽지 | 실크벽지, 4U | M2 | 33
걸레받이설치 | MDF+필름,H100*9mm | M | 279
인테리어표면마감재 | 0.42mm (방염) | M2 | 540
F.C.U 덮개 | 9.0MM 파티클보드(무늬목) | M2 | 33
열경화성수지천정재 | 1.5*300*600 | M2 | 54
열경화성수지천정재 | 몰딩 15*29*15*1.0T | M | 91
탈의실인조대리석 | 20T | M2 | 2.2
탈의실인조대리석시공 | 상판류 | M | 3
샤워실인조대리석 | 12T | M2 | 1.4
샤워실인조대리석시공 | 상판류 | M | 9.2
미송합판 붙임 | 12*1220*2440, 방염도장 | 매 | 2
1면벽체설치(목조벽체틀) | 미송30*30,@450*800/9.5T석고보드*2PL | M2 | 45
메탈스터드(103mm 양면/방음/방수) | 9.5방수석고*2PL+그라스울50T | M2 | 9
합 계
1. 건축공사 > 1-11. 기타공사
시멘트액체방수 | 바 닥 | M2 | 31
시멘트액체방수 | 벽 체 | M2 | 65
수밀코킹(10mm각) | 우레탄 | M | 129
롤스크린 | 방염, 설치비포함 | M2 | 284
롤스크린 | 방염,암막, 설치비포함 | M2 | 87
세면대하부장 | H=600기준 | M | 3
SGP칸막이 재설치 |  | M2 | 183
전기온돌판넬 | 850 x 850 x 15, 설치비포함 | 매 | 1
전기온돌판넬 | 1700 x 400 x 15, 설치비포함 | 매 | 2
전기온돌판넬 | 1700 x 850 x 15, 설치비포함 | 매 | 5
자동온도조절기 | 전자식 중형 4~6매 | EA | 1
고무마감재 | 1700*850*15 | EA | 3
시각장애인용점자블럭 | 300*300*7m/m 고무접착형 | EA | 2
핸드레일 촉지판 | 렉산, 150*120 | 장 | 2
화장실촉지판 | 렉산+아크릴 125*125 | EA | 1
시멘트 | 40kg 포장품 | 포 | 191
모래 | 도착도 | M3 | 16
합 계
1. 건축공사 > 1-12. 철거공사
비닐타일철거 |  | M2 | 711
고무타일철거 |  | M2 | 1
타일까내기 |  | M2 | 5
벽돌벽 철거 | 소형브레이커 | M3 | 2.2
몰탈철거 | 인력,바닥 | M2 | 5
경량철골천정틀 철거 | 천정 | M2 | 5
천정철거 | 텍스.합판 | M2 | 120
프라스틱천정판철거 |  | M2 | 5
F.C.U 덮개철거 |  | M2 | 33
경량칸막이철거 |  | M2 | 133
파티션철거 |  | M2 | 55
창호철거 | 스텐 | M2 | 22
유리철거 |  | M2 | 83
SGP칸막이 철거 | 재사용 | M2 | 238
블라인드 철거 |  | M2 | 337
폐기물소운반 | 인력, L=20M기준 | TON | 20.94
건설폐기물수집운반비(상차비) | 16TON 암롤,매립지반입 | TON | 20.94
고철 | 스텐레스 | KG | 191
고철 | 경량철A | KG | 11
고철 | 경량철B | KG | 362
합 계
1. 건축공사 > 폐기물처리비
건설폐기물수집운반비(운반비) | 16TON 암롤,매립지반입,30km | TON | 20.94
폐자재처리수수료 | 건축폐자재 | 톤 | 4.62
폐자재처리수수료 | 혼합건설폐기물(불연성95%이상) | 톤 | 2.72
폐자재처리수수료 | 혼합폐기물 | 톤 | 8.91
폐자재처리수수료 | 폐합성수지 | 톤 | 4.69
합 계
2. 설비공사 > 2-1. 장비설치공사
배기휀(인라인)D500 | 20CMMx20MMAQx1HP(고효율) | 대 | 1
배기팬(천정형)D150 | 3.5CMMx30W | 대 | 4
급기휀(인라인)D500 | 20CMMx20MMAQx1HP(고효율) | 대 | 0
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.604
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 1.788
합 계
2. 설비공사 > 2-2. 위생기구설치공사
대변기 | 양변기 910C(F/V) | SET | 1
대변기 | 양변기 910C(전자감지식) | SET | 1
소변기 | 전자감지식,VU-312 | SET | 1
세면기(각형) | KSL 620, (S/L) | SET | 1
세면기 | L-630 | SET | 1
장애자용손잡이 | 양변기용 가동식 | EA | 1
장애자용손잡이 | 양변기용 고정식 | EA | 1
장애자용손잡이 | 세면기용 | SET | 1
장애자용손잡이 | 소변기용 | SET | 1
수도꼭지(샤워기) | (입식) KBE670C | SET | 8
수도꼭지 | 가로꼭지, 15mm | EA | 2
샤워헤드(탑헤드) |  | EA | 2
슬라이드바 |  | EA | 8
거울 | 15도경사진거울 | EA | 1
거울 | 화장경, 600*900*5mm | EA | 9
종이타올기 | 종이타올기, STS | SET | 2
비누대 | STS | EA | 2
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1.076
위생공 | 일반공사 직종 | 인 | 7.381
영유아거치대 | 300*410 | EA | 1
거울 | 화장경, 5mm | M2 | 3
합 계
2. 설비공사 > 2-3. 급수급탕배관공사
일반배관용 스테인리스 강관 | K-TYPE, D13 | M | 4
일반배관용 스테인리스 강관 | K-TYPE, D20 | M | 127.2
일반배관용 스테인리스 강관 | K-TYPE, D25 | M | 37.8
일반배관용 스테인리스 강관 | K-TYPE, D32 | M | 32.6
일반배관용 스테인리스 강관 | K-TYPE, D40 | M | 38.2
일반배관용 스테인리스 강관 | K-TYPE, D50 | M | 4.5
배관용 스테인리스 강관 | D65x3T | M | 33
관보온(가교발포+매직) | 25TxD15 | M | 2
관보온(가교발포+매직) | 25TxD20 | M | 94
관보온(가교발포+매직) | 25TxD32 | M | 32.6
관보온(가교발포+매직) | 25TxD25 | M | 36.4
관보온(가교발포+매직) | 25TxD40 | M | 38.2
관보온(가교발포+매직) | 25TxD50 | M | 4.5
관보온(가교발포+매직) | 25TxD65 | M | 33
가교발포보온(벽체매립) | 5TxD15 | M | 2
가교발포보온(벽체매립) | 5TxD20 | M | 28.7
가교발포보온(벽체매립) | 5TxD25 | M | 1.4
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D65 | EA | 3
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D65 | EA | 1
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D150 | EA | 1
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서(SUS용접S#10) D65 | EA | 1
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D13 | EA | 6
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D20 | EA | 84
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D25 | EA | 16
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D30 | EA | 7
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (프레스) D40 | EA | 15
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D20x20 | EA | 5
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D25x25 | EA | 8
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D30x30 | EA | 8
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D40x40 | EA | 13
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (프레스) D50x50 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D25x20 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D30x20 | EA | 1
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D30x25 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D40x13 | EA | 1
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D40x20 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D40x30 | EA | 3
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (프레스) D50x40 | EA | 1
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(프레스),D13 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(프레스),D20 | EA | 24
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(프레스),D30 | EA | 1
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 소켓 (프레스) D20 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 소켓 (프레스) D30 | EA | 1
일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (프레스) D20x3/4 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (프레스) D25x1 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (프레스) D30x1 | EA | 1
일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (프레스) D40x1 1/4 | EA | 3
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 급수전티이 (프레스) D13x1/2 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 급수전티이 (프레스) D20x1/2 | EA | 21
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 급수전티이 (프레스) D25x1 | EA | 4
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 암아답타소켓 (프레스) D25x1 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 숫아답타소켓 (프레스) D20x3/4 | EA | 10
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 숫아답타소켓 (프레스) D25x1 | EA | 4
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 숫아답타소켓 (프레스) D30x1 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 숫아답타소켓(프레스) D40x1 1/4 | EA | 6
스텐관용접(전기아크용접) | D65 | 개소 | 14
스텐관용접(전기아크용접) | D150 | 개소 | 3
스텐용접합후렌지 | D65 | 개소 | 2
볼 밸브 | 볼밸브,스텐,10kg,D15 | EA | 1
볼 밸브 | 볼밸브,스텐,10kg,D20 | EA | 5
볼 밸브 | 볼밸브,스텐,10kg,D25 | EA | 2
볼 밸브 | 볼밸브,스텐,10kg,D32 | EA | 1
볼 밸브 | 볼밸브,스텐,10kg,D40 | EA | 3
버터플라이 밸브,스텐 | LEVER,D65 | EA | 1
스트레이너(STS) | 나사, 10kg, D15 | EA | 1
절연행거(전산볼트) | D20 | 개소 | 72
절연행거(전산볼트) | D25 | 개소 | 15
절연행거(전산볼트) | D32 | 개소 | 21
절연행거(전산볼트) | D40 | 개소 | 18
절연행거(전산볼트) | D65 | 개소 | 2
U자형볼트/너트 | 절연, D25 | EA | 3
U자형볼트/너트 | 절연, D40 | EA | 3
U자형볼트/너트 | 절연, D50 | EA | 1
U자형볼트/너트 | 절연, D65 | EA | 7
강관스리브(지수판제외)벽체 | D20 | 개소 | 6
강관스리브(지수판제외)벽체 | D25 | 개소 | 2
강관스리브(지수판제외)벽체 | D32 | 개소 | 3
강관스리브(지수판제외)벽체 | D40 | 개소 | 6
강관스리브(지수판제외)바닥 | D15 | 개소 | 2
강관스리브(지수판제외)바닥 | D20 | 개소 | 21
강관스리브(지수판제외)바닥 | D25 | 개소 | 2
PVC입상관스리브 (바닥) | D25 | 개소 | 3
PVC입상관스리브 (바닥) | D40 | 개소 | 3
PVC입상관스리브 (바닥) | D50 | 개소 | 1
PVC입상관스리브 (바닥) | D65 | 개소 | 7
코아드릴(바닥) 150mm | D 25 | 개소 | 5
코아드릴(바닥) 150mm | D 32 | 개소 | 21
코아드릴(바닥) 150mm | D 40 | 개소 | 5
코아드릴(바닥) 150mm | D 50 | 개소 | 1
코아드릴(바닥) 150mm | D 65 | 개소 | 7
코아드릴(벽체) 150mm | D 32 | 개소 | 6
코아드릴(벽체) 150mm | D 40 | 개소 | 5
코아드릴(벽체) 150mm | D 50 | 개소 | 6
코아드릴(벽체) 150mm | D 80 | 개소 | 1
내화충전제(강관용) 입상 | D25 | 개소 | 3
내화충전제(강관용) 입상 | D40 | 개소 | 3
내화충전제(강관용) 입상 | D50 | 개소 | 1
내화충전제(강관용) 입상 | D65 | 개소 | 7
내화충전제(강관용) 벽체 | D20 | 개소 | 6
내화충전제(강관용) 벽체 | D25 | 개소 | 2
내화충전제(강관용) 벽체 | D32 | 개소 | 3
내화충전제(강관용) 벽체 | D40 | 개소 | 6
에어벤트 | 10Kg, D15 | ea | 1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 8.237
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 17.51
합 계
2. 설비공사 > 2-4. 오배수배관공사
일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG1,고무링) D50 | M | 54.7
일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG1,고무링) D75 | M | 21.7
일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG1,고무링) D100 | M | 148.9
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚곡관(고무링) D50 | EA | 21
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚곡관(고무링) D100 | EA | 3
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚곡관(고무링) D50 | EA | 3
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚곡관(고무링) D75 | EA | 13
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚곡관(고무링) D100 | EA | 41
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D75x50 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D75x75 | EA | 6
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D100x75 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D100x100 | EA | 15
배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D50x50 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D75x50 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D100x50 | EA | 3
배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D100x75 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D100x100 | EA | 4
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (고무링) D50 | EA | 6
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (고무링) D75 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (고무링) D100 | EA | 23
배수용 경질염화비닐 이음관 | P 트랩 (고무링) D75 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | P 트랩 (고무링) D100 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소제구 (고무링) D75 | EA | 6
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소제구 (고무링) D100 | EA | 19
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관(접착제) D150x100 | EA | 2
바닥배수구 | 육가(F.D,이중식) D75 | EA | 2
바닥배수구 | 육가(F.D,이중식) D100 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | V.T.R(PVC) D100 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | 양변기스리브 D100 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | 세면기스리브 D35 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소변기스리브 D40 | EA | 1
일반행거(전산볼트) | D50 | 개소 | 24
일반행거(전산볼트) | D80 | 개소 | 11
일반행거(전산볼트) | D100 | 개소 | 39
U자형볼트/너트 | 비절연, D50 | EA | 2
U자형볼트/너트 | 비절연, D100 | EA | 12
강관스리브(지수판포함)바닥 | D100 | 개소 | 1
PVC입상관스리브 (바닥) | D50 | 개소 | 2
PVC입상관스리브 (바닥) | D100 | 개소 | 12
코아드릴(바닥) 150mm | D 65 | 개소 | 5
코아드릴(바닥) 150mm | D100 | 개소 | 2
코아드릴(바닥) 150mm | D125 | 개소 | 17
내화충전제(PVC용) 입상 | D50 | 개소 | 2
내화충전제(PVC용) 입상 | D100 | 개소 | 12
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 6.823
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 13.083
합 계
2. 설비공사 > 2-5. 환기덕트설치공사
일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG2,접착제) D150 | M | 50.6
일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG2,고무링) D100 | M | 10.8
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚곡관(고무링) D100 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(접착제) D150 | EA | 7
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚단곡관(접착제) D150 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | YT관(접착제) D150xD100 | EA | 7
배수용 경질염화비닐 이음관 | C.O.(접착제)D150 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (접착제) D150 | EA | 5
캔버스제작설치 | 3.2T | M2 | 0.366
디퓨저 | 사각, D100, Al | EA | 4
플렉시블덕트 | (AL비보온), D100 | M | 7.5
스텐밴드 | D100 | EA | 10
플렉시블덕트호스 설치 | D100 | 개소 | 5
V.D(원형) | D150 | EA
일반행거(전산볼트) | D100 | 개소 | 4
일반행거(전산볼트) | D150 | 개소 | 15
U자형볼트/너트 | 비절연, D150 | EA | 4
PVC입상관스리브 (바닥) | D150 | 개소 | 4
내화충전제(PVC용) 입상 | D150 | 개소 | 4
동망 | #24 | M2 | 0.1
SPIN IN | D100 | EA | 2
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 5.073
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 11.165
덕트공 | 일반공사 직종 | 인 | 2.111
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계