## 수량산출서
수 량 산 출 서
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 산 출 근 거
1. 철거공사
LED평판조명 | 50W, 1200*300, 직부 | 개 | 13 | 재사용철거
형광등기구 | 32W*2, 매입 | 개 | 1
형광램프 | 32W, 직부 | 개 | 12
레일조명등 | IL60W | 개 | 42
조명등 스위치 | 1구 | 개 | 1
조명등 스위치 | 3구 | 개 | 3
콘센트 | 매입,2구 | 개 | 7
피난유도등 | LED 중형 | 개 | 1 | 재사용철거
화재감지기 | 정온식 | 개 | 4
전관스피커 | 3W, 매입 | 개 | 3
2. 간선공사
0.6/1kv 가교폴리에틸렌 케이블 | F-CV 4C 4㎟ | m | 30
난연성 비닐절연 접지용 케이블 | F-GV 2.5㎟ | m | 30
누전차단기 | 30AT, 4P | 개 | 1
3. 전등공사
다운라이트 조명등 | LED D/W 20W | 개 | 37 | 입구홀(9), 물품전시실(10),전시실(18)
LED 레일조명등 | LED COB 16W/3000K | 식 | 16
LED 간접조명등 | LED T5 20W 1200mm | 개 | 8
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟ | m | 399.3 | 133.1*3
1종금속제가요전선관 | 비방수 16mm | m | 37
경질비닐전선관 | HI 16C | m | 133.1 | 7.2*2+2.6+2+3.6*4+1.5+1.5*2+6+2.1+6+1.5+1.2+2.9+2.7+4.5+1.4+2.5+3.6+8.4+6.9+7.5+8.4+6.9+7.5+0.4*8+1.5*8
아웃트렉박스 | 4각 박스 54mm | 개 | 37
단로스위치 | 1구 | 개 | 2
단로스위치 | 2구 | 개 | 1
단로스위치 | 4구 | 개 | 2
4. 전열공사
콘센트 | 접지,매입 2구 | 개 | 11
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟ | m | 183.3 | 61.1*3
경질비닐전선관 | HI 16C | m | 61.1 | 15.3+3+1.5*4+0.4+0.9+3.4+5.3+3.4+4.8+6.1+1.4+1.5*7+0.3*2
아웃트렉박스 | 4각 박스 54mm | 개 | 13
5. 기타공사
전관방송 스피커 | 3W, 매입 | 개 | 3
화재감지기 | 정온식감지기 | 개 | 6
피난유도등 | LED 중형 | 개 | 1 | 재사용
소방케이블 | FR-3 2.5㎟ | m | 10.5 | 7.5+3
디지털영상정보디스플레이 | 65인치, QM65H, | 대 | 1