## 내역서
명복공원 쿨링포그 설치공사
종 별 | 규 격 | 원수 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
명복공원 쿨링포그 설치공사
1. 상수 및 전원 연결공사
이음관(T) | PE 20A | 1 | EA
이음관(L) | PE 20A | 1 | EA
상수용배관 | PE 20A,2.0T | 10 | M
PE소켓 | PE 20A | 1 | EA
볼밸브 | 스텐 20A | 3 | EA
ELP 전선관 | 40C | 5.25 | M
케이블 | F-CV 2C/2.5㎟ | 10.3 | M
ELP 전선관 | 30C | 5.25 | M
경고테이프 | 300*1m | 10 | M
줄기초파기 | 500x600x800 | 2.2 | ㎥
되메우기 |  | 2.2 | ㎥
다지기 |  | 2.2 | ㎡
케이블 | F-CV 3C/2.5㎟ | 2.06 | M
콘센트 | 노출2구 | 1 | EA
공구손료 | 노무비의 2% | 1 | 식
계
2. 쿨링포그 설치공사
미스트폴 | T2 H2800 분체도장 | 4 | EA
STS304 노즐 | 0.15㎜/25Micron필터/체크밸브 | 24 | EA
STS316 노즐튜브 | 1.5M/10A/1T/탭3가공/노즐홀더 포함 | 4 | EA
STS클램프 | STS 고무새들 3/8 | 20 | EA
드레인밸브 | 고압용/SUS 316 | 5 | EA
제수변함 | PVC 원형 | 2 | EA
NT튜브 12.5mm | 식수용 HP 후렉시블호스 12.5mm | 59 | M
NT튜브 8.3mm | 식수용 HP 후렉시블호스 8.3mm | 32 | EA
NT커플링 12.5mm | STS 304-UNF 12.5mm 유압가공 | 10 | EA
NT커플링 8.3mm | STS 304-UNF 8.3mm 유압가공 | 16 | EA
F메일커넥터 | NT Tube > STS 연결용 | 8 | EA
T소켓 | STS 1/4" | 5 | EA
닛블 | STS316 1/4" | 35 | EA
ELP전선관 | 30C | 61 | M
경고테이프 | 300*1m | 59 | M
줄기초파기 | 500x600x600 | 25.96 | ㎥
되메우기 |  | 25.96 | ㎥
다지기 |  | 25.96 | ㎥
미스트(포그)펌프 | 2.5L/min 220/60hz 720W, 50DB | 1 | 대
미스트시스템 시운전 | 배관 및 밸브류의 조정 | 6 | M
정수KIT | 1+5Micron/압력게이지 | 1 | EA
펌프케이스 | STS 1.5T 1100*600*H600 옥외용 | 1 | EA
펌프제어함 | 220V, 수자동,ON/OFF, 온습도, 타이머 | 1 | EA
공구손료 | 노무비의 2% | 1 | 식
계