## 내역서
내 역 서
공사명 : 승마힐링센터 장애인용 승강기 설치공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 손료요율 | 손료구분 | 적용구분 | 합계구분 | 기계경비 | 운반비 | 작업부산물 | 관급 | 외주비 | 장비비 | 폐기물처리비 | 가설비 | 잡비제외분 | 사급자재대 | 관급자재대 | 관급자 관급 자재대 | 사용자항목2 | 사용자항목3 | 사용자항목4 | 사용자항목5 | 사용자항목6 | 사용자항목7 | 사용자항목8 | 사용자항목9 | 간접재료비
01. 가설공사
EGI휀스 | H=2.4m, 3개월 | M | 14.1 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
이동식강관말비계 | 3개월,2단(4m) | 1대 | 2 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
건축물현장정리 | RC조 | M2 | 44.07 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. 토공사
터파기(백호우0.2M3) | 토사 | M3 | 25.85
잔토처리(현장내) | 백호(0.2㎥)90%+인력10% | M3 | 13.93
되메우고다지기 | 백호우(0.2M3)+콤펙트1.5톤 | M3 | 11.92
일반아스팔트포장 | 인력식소규모장비시공,표층,포장두께 7.5cm이하 | M2 | 5.54
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. 철근콘크리트공사
유로폼 | 간단 | m2 | 199.36
레미콘타설 | 장비사용타설, 철근구조물 | M3 | 23.03
레미콘타설 | 장비사용타설, 무근구조물 | M3 | 1.93
레미콘(대구) | 25-18-120 | M3 | 24.96
철근가공조립 | 보통(미할증) | TON | 0.76
이형철근 | HD-16 SD35.40 | TON | 0.17
이형철근 | HD-13 SD35.40 | TON | 0.59
와이어메쉬 깔기 | #8 -150*150 | M2 | 10.14
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04. 방수공사
바탕처리 | 재료비별도 | M2 | 43.76
바탕처리 | 수직부, 재료별도 | M2 | 20.59
시멘트액체방수 | 바닥 | M2 | 9.2
시멘트액체방수 | 벽 | M2 | 16.34
우레탄방수 | 바닥3mm.노출 | M2 | 34.16
우레탄방수 | 벽 3mm.노출 | M2 | 3.75
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05. 조적공사
0.5B 적벽돌 한면치장쌓기 | 벽돌,시멘트,모래제외(2층소운반) | M2 | 78.47 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06. 목공사
목재데크 설치 | 재료별도 | M2 | 25.72
합성목재 | 데크, 25T×150×2400mm, 솔리드 | M2 | 28.3
데크틀 설치 | 재료별도 | M2 | 25.72
구조용각형강관(2.3t) | 50*50*2.3t | M | 121.99
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07. 금속공사
구조용스텐각관(2.0t) | 100*100 2.0t | M | 10.4 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
구조용스텐각관(2.0t) | 100*100 2.0t | M | 27.93 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
구조용스텐각관(1.5t) | 50*50 1.5t | M | 27.93 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스테인리스열연강판 | STS304, 12.0T | KG | 34.27 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
잡철물제작설치(스텐) | 간단 | TON | 0.33 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
구조용스텐원형관(1.2t) | ∮ 38.1*1.2t | M | 22.6 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스테인리스평철 | 7~12x30~150mm(STS304) | KG | 254.95 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
난간설치(스테인리스) | 주자재 제작설치 | TON | 0.27 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
앵커볼트설치 | ø16 이하 | 개당 | 16 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
셋트앵커 | 스테인리스, 12*150 | EA | 16 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
점자블록 | 300*300*7m/m 고무접착형 | EA | 1 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
점자블록 | 300*300*60m/m 인조석매립형 | EA | 1 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08. 유리공사
유리끼우기(판유리) | 10mm이상 | M2 | 12.71
접합유리 | 10.3㎜ | M2 | 12.84
실리콘코킹 | 5*5 | M | 55.86
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09. 칠공사
바탕만들기 | 콘크리트,몰탈면(벽) | M2 | 92.29
수성페인트(롤러칠) | 외벽 2회 2급 | M2 | 92.29
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. 철거공사
아스팔트포장 절단 | T=20cm이하 | M | 13.9
아스콘포장 철거 | 대형브레이커 | M3 | 4.76
철근콘크리트 철거 | 소형브레이커(전기식) | M3 | 3.13
마루틀및마루널철거 |  | M2 | 29.71
H-BEAM철거 | 버팀보, H=300-500 L= 3-5m | 본 | 2
고철 | 고철, 중량철A | KG | 901.7
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. 폐기물처리비
건설폐기물수집운반비(상차비) | 15TON 덤프,중간처리 | TON | 13.23
건설폐기물수집운반비(운반비) | 15TON 덤프,중간처리 | TON | 13.23
건설폐기물처리비 | 폐콘크리트 | 톤 | 6.26
건설폐기물처리비 | 폐아스팔트콘크리트(폐아스콘) | 톤 | 6.18
건설폐기물처리비 | 혼합폐기물(소각 약 5%) | 톤 | 0.79
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. 관급자재비
승강기(승객용) | 13인승, MRL형, 60m/min | 대 | 1
조달수수료 |  | 식 | 1
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. 골재대
모래 | 모래 | M3 | 2.1434
시멘트 | 시멘트 | 포 | 31
적벽돌 | 190*90*57, 별도계상 | 매 | 6061.8075
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0