## 내역서
내 역 서
공사명 : 재난상황실 및 현장직원 대기실 증축공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
■ 건축공사
1. 가설공사
콘테이너가설사무소 | 6*2.4*2.6m, 3개월 | 동 | 1
수평규준틀 | 귀 | 개소 | 4
수평규준틀 | 평 | 개소 | 2
이동식강관말비계 | 3개월,1단(2m) | 1대 | 2
건축물현장정리 | 철골조 | M2 | 330
구조부 먹매김 | 일반 | M2 | 330
EGI휀스 설치 및 해체 | H=2.4m, 3개월 | M | 88
구조물평판재하시험 | 2회 | 식 | 1
합 계
2. 토공사
터파기(기계) | 토사(자연상태), 작업보통 | M3 | 159.01
되메우고다지기 | 기계 | M3 | 23.62
잔토처리(기계) | 토사 | M3 | 113.58
쇄석깔고다지기 | 기계 | M3 | 34.58
합 계
3. 철근콘크리트공사
콘크리트 펌프차 타설 | 철근, 슬럼프 8~12cm, 타설량 50m3/회, 재설치0 | 회 | 3
콘크리트 펌프차 타설 | 무근, 슬럼프 8~12cm, 타설량 50m3/회, 재설치0 | 회 | 1
레미콘 | 25-24-120 | M3 | 142.45
레미콘 | 25-18-120 | M3 | 18.43
철근공장가공 및 현장조립 | 보통(미할증) | TON | 9.452
이형철근 | HD-16 SD400 | TON | 9.452
유로폼 | 보통,0~7m | M2 | 34.52
와이어메시 바닥깔기 | #8-150*150 | M2 | 3.92
합 계
4. 철골공사
철골가공조립(표준라멘구조) | Rolled shape, 60ton 미만, 용접품포함 | TON | 11.732
철골세우기 | 6층미만 | TON | 11.732
고장력볼트본조임 | 300톤미만,110본/t미만 | TON | 11.732
크레인(타이어) | 30 TON | HR | 6.25
주각부 무수축 모르타르 충전 |  | M3 | 0.13
앵커볼트설치 | M16 L500 | 개소 | 176
앵커볼트설치 | M19 L500 | 개소 | 48
H형강(SS275) | 200*100*5.5*8mm | TON | 1.925
H형강(SS275) | 250*125*6*9mm | TON | 3.631
H형강(SS275) | 250*175*7*11mm | TON | 2.427
H형강(SS275) | 300*150*6.5*9mm | TON | 2.662
열연강판 | 6t | TON | 0.056
열연강판 | 8t | TON | 0.103
열연강판 | 9t | TON | 0.603
열연강판 | 12t | TON | 0.221
열연강판 | 16t | TON | 0.324
열연강판 | 23t | TON | 0.175
고장력볼트 | M16 L45 | 조 | 72
고장력볼트 | M16 L50 | 조 | 632
고장력볼트 | M16 L55 | 조 | 240
고장력볼트 | M20 L60 | 조 | 320
부대철골가공조립 | 중도리.띠장 | TON | 5.643
아연도각관 | 50*50*2.1t | M | 80.8
아연도각관 | 100*100*3.2t | M | 216.5
아연도C형강 | 100*50*20*3.2t | TON | 0.293
아연도C형강 | 125*50*20*3.2t | TON | 2.041
철ㄱ형강 - 아연도금 | 50*50*4.0t | KG | 40.69
일반강봉 | D=22mm | KG | 559.04
턴버클-용융아연도 | 비단조 22D | EA | 28
합 계
5. 조적 및 돌공사
0.5B 시멘트벽돌쌓기 | 벽돌,시멘트,모래제외(1층소운반) | M2 | 19.43
1.0B 시멘트벽돌쌓기 | 벽돌,시멘트,모래제외(1층소운반) | M2 | 153.33
시멘트벽돌 |  | 매 | 25518
화강석 바닥턱 | 포천석물갈기, 100*100 | M | 6.8
화강석붙임(두겁대) | 물갈기 W150*30mm 마천석,몰탈30mm | M | 16.9
합 계
6. 타일 및 방수공사
타일압착붙임(바탕24mm+압5mm) | 바닥, 타일 0.04~0.10㎡ 이하 | M2 | 36.13
바닥타일(자기질) | 300*300 | M2 | 37.21
타일떠붙임(18mm) | 벽, 타일 0.11~0.20㎡ 이하 | M2 | 104.11
내장타일(도기질) | 300*600 | M2 | 107.23
시멘트액체방수 | 바닥 | M2 | 36.13
시멘트액체방수 | 벽 | M2 | 56.56
합 계
7. 수장공사
비닐타일 깔기 | 3×450×450mm, PVC타일 | M2 | 98.42
비닐쉬트붙임 | 3.0MM | M2 | 176.05
샌드위치(단열)판넬설치-외벽(100T) | 우레탄(준불연),메탈판넬,0.8t불소+0.5t | M2 | 288.19
샌드위치(단열)판넬설치-외벽(100T) | 우레탄(준불연),메탈판넬(코너판),0.8t불소+0.5t | M2 | 45.46
샌드위치(단열)판넬설치-외벽(100T) | EPS(난연),0.5t | M2 | 39.14
샌드위치(단열)판넬설치-지붕(225T) | EPS(난연),0.5t | M2 | 340.2
메탈 스터드(88MM 양면) | 9.5T석고*2PLY*양면 | M2 | 57.71
메탈 스터드(138MM 양면) | 9.5T석고*2PLY*양면 | M2 | 78.12
메탈 스터드(69MM 한면) | 9.5T석고*2PLY*한면 | M2 | 63.96
메탈 스터드(119MM 한면) | 9.5T석고*2PLY*한면 | M2 | 165.83
불연천정판(T-Bar용) | MP-100 15*603*603 | M2 | 274.47
천정텍스붙임 | 자재비별도 | M2 | 274.47
걸레받이설치 | MDF+필름,H100*9mm | M | 170.41
발포폴리스티렌 바닥깔기 | #0.03 100mm 가등급 | M2 | 284.27
열경화성수지천정재 | 300×600×1.2mm, 난연3급 | M2 | 36.13
열경화성수지천몰딩 | ㄷ-15*30*15mm | M | 41.18
화장실칸막이 | TNB 200ST | M2 | 15.9
소변기칸막이 | 20T HPM, 450×1200 | EA | 2
샤워기칸막이 | 8T 엣칭강화유리, 450×900 | EA | 6
알루미늄복합패널 | 4T 평판 | M2 | 16
흡음재설치(유리면보드) | 밀도 24㎏/㎥, 50㎜ | M2 | 65.5
합 계
8. 금속공사
경량철골천정틀 | T-BAR H:1m이상.인써트무 | M2 | 274.47
AL몰딩설치 | W형, 12*12*12*12*1.0mm | M | 198.15
재료분리대(바닥) | W100*H30*1.0tSST | M | 2.7
트렌치 | W160*3.0T 스텐유공판 | M | 8.16
지붕박공후레싱 | 칼라시트 W:400*0.5T | M | 55.8
지붕처마후레싱 | 칼라시트 W:350*0.5T | M | 18
처마홈통제작설치 | 칼라시트 200*200*0.5T | M | 18
스텐레스선홈통 | Ø150 | M | 13.2
메쉬휀스 | H:2,000×L:2,000 | 경간 | 4
합 계
9. 미장공사
모르타르바름(바닥) | T:40mm,기계마감 | M2 | 176.05
모르타르바름(3.6m이하) | 내벽,T:18mm | M2 | 80.89
모르타르바름(3.6m이하) | 외부벽체,T:24mm | M2 | 11.01
모르타르배합(구배용) | 1:4, 체가름無 | M3 | 2.45
모르타르바름(기계) | 표면마무리/기계마감, 작업대기 無 | M2 | 106.12
경량기포CONC |  | M3 | 8.8
합 계
10. 창호공사
단열바 스테인리스 프레임 | 120*45*2.4t, 헤어라인, 상부가로바 | M | 1.9
단열바 스테인리스 프레임 | 120*45*2.4t, 헤어라인, 중간가로바 | M | 1.9
단열바 스테인리스 프레임 | 120*45*2.4t, 헤어라인, 세로바 | M | 5.2
스텐레스후레임 | 100*45*1.2 헤어라인 | M | 31.2
PD스텐점검구 | 300×300 | EA | 1
PD스텐점검구 | 600×1,200 | EA | 1
스틸샤시도어 | 양개 | M2 | 7.98
프라스틱문 | 1000*2100*155 | 조 | 1
프라스틱미서기문 | 1500*2100*110MM | 조 | 2
프라스틱미서기문 | 2425*2100*110MM | 조 | 2
알루미늄단열미서기이중창 | 232*63MM, 불소수지2회 | M2 | 34
단열세이프강화유리도어 | 스텐미러,헤어라인, 950×2200, 유리별도 | EA | 2
강화유리문 | 손보호용 12T*0.9*2.1 칼라 | EA | 2
강화유리문 | 손보호용 12T*1.0*2.2 투명 | EA | 3
합성수지창호 설치/여닫이 | 1.0∼3.0㎡이하 | 개소 | 1
합성수지창호 설치/미서기 | 3.0∼6.0㎡이하 | 개소 | 4
도어핸들 | 원통레버형(Lever Lock) | 조 | 4
공정 |  | 조 | 2
피벗힌지 | TKP-1 45㎏(점검구용) | 조 | 4
황동정첩 | 3.0T×102×102mm | EA | 3
강화도어 손잡이 | L=700 | EA | 7
도아체크달기 | 표준형 | 개소 | 4
플로어힌지(강화유리문) 설치 | 85kg | 개소 | 7
방충망 | 프라스틱 | M2 | 17
창문틀주위충전 | 발포우레탄 W:100 | M | 35.3
창문틀주위충전 | 발포우레탄 W:150 | M | 12.2
창문틀주위충전 | 발포우레탄 W:200 | M | 105.8
수밀코킹(10mm각) | 우레탄 | M | 378.4
합 계
11. 유리공사
창호유리 설치/판유리 | 5mm 이하 | M2 | 11.7
창호유리 설치/판유리 | 12mm 이하 | M2 | 0.9
창호유리 설치/복층유리 | 22mm 이하 | M2 | 54.65
창호유리 설치/복층유리 | 26mm 이하 | M2 | 3.99
강화유리 | 10mm 투명 | M2 | 0.91
복층유리 | 22mm 투명 | M2 | 27.5
복층유리 | 22mm 칼라 | M2 | 27.5
복층유리(아르곤주입) | 로이, 5+16+5, 반강화/일면, 26mm | M2 | 4
강화유리 | 5mm 투명 | M2 | 11.81
유리주위코킹 | 5*5,실리콘 | M | 670.52
시선차단필름 | 에칭시트 | M2 | 22.78
합 계
12. 도장공사
수성페인트 로울러칠 | 내벽 2회 1급 | M2 | 472.49
수성페인트 로울러칠 | 외벽 2회 1급 | M2 | 11.01
바탕만들기 | 콘크리트,몰탈면(벽) | M2 | 89.39
바탕만들기 | 석고보드면(줄퍼티) | M2 | 381.15
녹막이페인트(뿜칠) | 1회.1종 | M2 | 361.05
조합페인트(뿜칠) | 철재면 2회 1급 | M2 | 361.05
합 계
13. 기타공사
철거공사 | 폐기물상차비 포함, 운반/처리비 별도 | 식 | 1
방습필름설치 | 바닥 0.03mm*2겹 | M2 | 284.27
보도용블록포장 | 소형고압블록포장 t=6~8cm | M2 | 57
소형고압블록 | I-2형 T=6cm, 회색 | M2 | 60
보차도경계석설치(화강암) | 직선구간, 180×200×1,000mm | M | 40
보차도경계석설치(화강암) | 곡선구간, 180×200×1,000mm | M | 2
시멘트 | 40kg 포장품 | 포 | 320
모래 | 대구(도착도) | M3 | 20.35
쇄석골재 | 대구(도착도), #467, 40mm | M3 | 35
세면대하부장 | 20T, 방수패널 | M2 | 1
고철 | 경량A | KG | 12607.17
비철설 | 스테인리스설 | KG | 351.82
합 계
■ 기계설비공사
1. 장비설치공사
가스보일러(겸용) | 70,000KCAL/H | 대 | 1
급탕탱크(STS304)2,000L | Φ1,200x1,524H | 대 | 1
급탕팽창탱크(SS400)200L | Φ588x1,124H | 대 | 1
급탕대류펌프(라인형) | 35LPMx4Mx1/4H | 대 | 2
급탕순환펌프(라인형) | 40LPMx5Mx1/4H | 대 | 2
난방순환펌프(라인형) | 520LPMx5Mx1/2HP | 대 | 2
배기휀(벽부형)250x250 | 8CMMx37W | 대 | 1
배기휀(천정형)200x200 | 3.5CMMx30W | 대 | 6
천정형(일반형)전기온풍기 | 2KW | 대 | 1
천정형(방습형)전기온풍기 | 1.2KW | 대 | 1
노무비 | 보통인부 | 인 | 1.25
노무비 | 기계설비공 | 인 | 3.86
합 계
2. 옥외배관공사
배관용 스테인리스 강관 | D40x3T | M | 23
배관용 스테인리스 강관 | D50x3T | M | 20
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 유니온 (SUS 나사) D32 | EA | 1
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 유니온 (SUS 나사) D50 | EA | 1
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 니플 (SUS 나사) D32 | EA | 3
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 니플 (SUS 나사) D50 | EA | 3
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D32 | EA | 1
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D40 | EA | 3
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D50 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D50 | EA | 1
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡 (SUS 용접S#10) D50 | EA | 1
스텐관용접(전기아크용접) | D32 | 개소 | 4
스텐관용접(전기아크용접) | D40 | 개소 | 8
스텐관용접(전기아크용접) | D50 | 개소 | 12
볼 밸브 | 볼밸브,스텐,10kg,D32 | EA | 1
볼 밸브 | 볼밸브,스텐,10kg,D50 | EA | 1
기계터파기 |  | M3 | 27.6
기계되메우기 |  | M3 | 18.4
잔토처리 |  | M3 | 9.2
모래부설 |  | M3 | 9.2
노무비 | 보통인부 | 인 | 0.88
노무비 | 배관공 | 인 | 2.25
합 계
3. 난방배관공사
동 및 동합금 관 | 동관 (L-TYPE), D20 | M | 10
동 및 동합금 관 | 동관 (L-TYPE), D40 | M | 25
가교화폴리에틸렌관 | XL관(KS), D15 | M | 651
가교발포보온(벽체매립) | 5TxD15 | M | 15
관보온(고무발포,동관용) | 25TxD20 | M | 10
관보온(고무발포,동관용) | 25TxD40 | M | 25
동관이음쇠 | 동엘보 D20 | EA | 6
동관이음쇠 | 동엘보 D40 | EA | 15
동관이음쇠 | 동티이 D20 | EA | 2
동관이음쇠 | 동티이 D40 | EA | 8
동관이음쇠 | 동리듀서 D20 | EA | 2
동관이음쇠 | 동리듀서 D40 | EA | 2
동관이음쇠 | 동유니온 (C*M) D20 | EA | 2
동관이음쇠 | 동유니온 (C*M) D40 | EA | 4
동관이음쇠 | 황동아답타 (C*M) D20 | EA | 4
동관이음쇠 | 황동아답타 (C*M) D40 | EA | 6
크립바 |  | EA | 147
코일고정U핀 |  | EA | 1538
동관용접 | D20 | 개소 | 28
동관용접 | D40 | 개소 | 68
동절연합후렌지접합 | D40 | 개소 | 2
볼 밸브 | 황동, 10kg, D20 | EA | 2
볼 밸브 | 황동, 10kg, D40 | EA | 2
게이트 밸브 | 청동,10kg,D20 | EA | 1
게이트 밸브 | 청동,10kg,D40 | EA | 2
온수 분배기 | 2구역 | 구 | 1
온수 분배기 | 8구역 | 구 | 1
압력계설치(동관) | 2-35KG/CM2 | 조 | 1
온도계설치(동관) | L형 | 조 | 1
자동공기변설치(물용)동 | D15 | 개소 | 6
절연행거(전산볼트) | D20 | 개소 | 6
절연행거(전산볼트) | D40 | 개소 | 10
강관스리브(지수판제외)벽체 | D20 | 개소 | 2
강관스리브(지수판제외)벽체 | D40 | 개소 | 4
내화충전제(강관용) 벽체 | D20 | 개소 | 2
내화충전제(강관용) 벽체 | D40 | 개소 | 4
온도조절기 |  | EA | 2
노무비 | 보통인부 | 인 | 7.36
노무비 | 배관공 | 인 | 15.22
합 계
4-1. 위생기구설치공사
대변기 | 양변기 910C(F/V) | SET | 3
소변기 | 센서내장형,VU-312 | SET | 2
세면기(원형) | KSL 1040, (S/L) | SET | 2
수채 | 소제용수채, 2S KSCS-210 | SET | 1
수도꼭지(샤워기) | (입식) KBE670C | SET | 8
수도꼭지 | 가로꼭지, 15mm | EA | 3
수도꼭지 | 세탁기수전,RFV120A6 | EA | 4
거울 | 화장경, 600*900*5mm | EA | 8
거울 | 화장경, 900*1200*5mm | EA | 1
거울 | 화장경, 900*1500*5mm | EA | 1
에어타올 | STS | SET | 1
인조대리석세면대(1HOLE) | L-1,300 | SET | 1
인조대리석세면대(1HOLE) | L-1,600 | SET | 1
노무비 | 보통인부 | 인 | 1.31
노무비 | 위생공 | 인 | 6.61
합 계
4-2. 급수급탕배관공사
배관용 스테인리스 강관 | D15x3T | M | 48
배관용 스테인리스 강관 | D20x3T | M | 18
배관용 스테인리스 강관 | D25x3T | M | 38
배관용 스테인리스 강관 | D32x3T | M | 20
배관용 스테인리스 강관 | D40x3T | M | 44
가교발포보온(벽체매립) | 5TxD15 | M | 33
가교발포보온(벽체매립) | 5TxD20 | M | 4
가교발포보온(벽체매립) | 5TxD25 | M | 2
가교발포보온(벽체매립) | 10TxD15 | M | 14
가교발포보온(벽체매립) | 10TxD20 | M | 11
가교발포보온(벽체매립) | 10TxD25 | M | 19
가교발포보온(벽체매립) | 10TxD32 | M | 20
가교발포보온(벽체매립) | 10TxD40 | M | 1
관보온(고무발포,강관용) | 13TxD25 | M | 3
관보온(고무발포,강관용) | 13TxD40 | M | 17
관보온(고무발포,강관용) | 25TxD25 | M | 12
관보온(고무발포,강관용) | 25TxD40 | M | 25
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (SUS 나사) D25 | EA | 3
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (SUS 나사) D15 | EA | 27
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 유니온 (SUS 나사) D25 | EA | 5
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 유니온 (SUS 나사) D32 | EA | 4
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 유니온 (SUS 나사) D40 | EA | 6
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 유니온 (SUS 나사) D50 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 니플 (SUS 나사) D15 | EA | 56
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 니플 (SUS 나사) D20 | EA | 8
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 니플 (SUS 나사) D25 | EA | 22
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 니플 (SUS 나사) D32 | EA | 10
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 니플 (SUS 나사) D40 | EA | 22
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 니플 (SUS 나사) D50 | EA | 6
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 소켓 (SUS 나사) D15 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 소켓 (SUS 나사) D20 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D15 | EA | 81
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D20 | EA | 12
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D25 | EA | 26
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D32 | EA | 9
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D40 | EA | 22
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D50 | EA | 8
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D20 | EA | 4
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D25 | EA | 12
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D32 | EA | 26
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D40 | EA | 9
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D50 | EA | 4
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서(SUS용접S#10) D25 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서(SUS용접S#10) D32 | EA | 5
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서(SUS용접S#10) D40 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서(SUS용접S#10) D50 | EA | 4
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡 (SUS 용접S#10) D15 | EA | 27
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡 (SUS 용접S#10) D20 | EA | 2
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡 (SUS 용접S#10) D25 | EA | 3
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡 (SUS 용접S#10) D32 | EA | 1
스텐관용접(전기아크용접) | D15 | 개소 | 245
스텐관용접(전기아크용접) | D20 | 개소 | 46
스텐관용접(전기아크용접) | D25 | 개소 | 117
스텐관용접(전기아크용접) | D32 | 개소 | 117
스텐관용접(전기아크용접) | D40 | 개소 | 96
스텐관용접(전기아크용접) | D50 | 개소 | 42
스텐용접합후렌지 | D25 | 개소 | 5
스텐용접합후렌지 | D32 | 개소 | 1
스텐용접합후렌지 | D40 | 개소 | 4
스텐용접합후렌지 | D50 | 개소 | 4
볼 밸브 | 볼밸브,스텐,10kg,D20 | EA | 3
볼 밸브 | 볼밸브,스텐,10kg,D25 | EA | 7
볼 밸브 | 볼밸브,스텐,10kg,D40 | EA | 9
글로브 밸브 | 나사, 스테인리스, D25 | EA | 1
체크 밸브 | 나사식,스테인리스,D25 | EA | 2
체크 밸브 | 나사식,스테인리스,D40 | EA | 3
스트레이너 | 나사, 10kg, D32 | EA | 1
스트레이너(STS) | 나사, 10kg, D25 | EA | 2
스트레이너(STS) | 나사, 10kg, D40 | EA | 2
감압 밸브 | 냉온수,나사, 10kg, D25 | EA | 1
안전 밸브 | 저양정, D15 | EA | 1
안전 밸브 | 저양정, D25 | EA | 1
압력계설치(STS) | 2-35KG/CM2 | 조 | 6
자동공기변설치(물용)STS | D15 | 개소 | 4
절연행거(전산볼트) | D25 | 개소 | 2
절연행거(전산볼트) | D40 | 개소 | 11
강관스리브(지수판제외)벽체 | D25 | 개소 | 1
강관스리브(지수판제외)벽체 | D40 | 개소 | 2
강관스리브(지수판포함)벽체 | D32 | 개소 | 1
강관스리브(지수판포함)벽체 | D40 | 개소 | 1
내화충전제(강관용) 벽체 | D25 | 개소 | 1
내화충전제(강관용) 벽체 | D40 | 개소 | 2
배관표시스티커 |  | EA | 18
노무비 | 보통인부 | 인 | 2.48
노무비 | 배관공 | 인 | 6.86
합 계
4-3. 오배수배관공사
일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG1,본드) D50 | M | 9
일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG1,본드) D75 | M | 31
일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG1,본드) D100 | M | 27
일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG2,본드) D50 | M | 10
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(본드) D50 | EA | 11
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(본드) D75 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(본드) D100 | EA | 3
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚단곡관(본드) D50 | EA | 4
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚단곡관(본드) D75 | EA | 14
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚단곡관(본드) D100 | EA | 19
배수용 경질염화비닐 이음관 | 리듀서(본드) D100xD75 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관(본드) D75x50 | EA | 4
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관(본드) D75x75 | EA | 7
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관(본드) D100x50 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관(본드) D100x75 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관(본드) D100x100 | EA | 8
배수용 경질염화비닐 이음관 | YT관(본드) D50xD50 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | YT관(본드) D75xD50 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | YT관(본드) D100xD50 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | C.O.(본드) D75 | EA | 5
배수용 경질염화비닐 이음관 | C.O.(본드) D100 | EA | 7
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (본드) D75 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | P트랩(본드) D50 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | P트랩(본드) D75 | EA | 6
바닥배수구 | 육가(F.D,이중식) D75 | EA | 6
배수용 경질염화비닐 이음관 | V.T.W(PVC) D50 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | 양변기스리브 D100 | EA | 3
배수용 경질염화비닐 이음관 | 세면기스리브 D35 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소변기스리브 D40 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | 청소씽크스리브 D75 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | 편심트랩(세탁,ㅁ200)D50 | EA | 2
일반행거(전산볼트) | D100 | 개소 | 3
강관스리브(지수판포함)벽체 | D50 | 개소 | 1
강관스리브(지수판포함)벽체 | D80 | 개소 | 2
강관스리브(지수판포함)벽체 | D100 | 개소 | 3
노무비 | 보통인부 | 인 | 3.65
노무비 | 배관공 | 인 | 7.25
합 계
5. 환기배관공사
일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG2,본드) D100 | M | 14
일반용 경질염화비닐관 | PVC관(VG2,본드) D125 | M | 10
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(본드) D125 | EA | 1
배수용 경질염화비닐 이음관 | YT관(본드) D125xD100 | EA | 4
배수용 경질염화비닐 이음관 | C.O.(본드) D125 | EA | 2
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (본드) D100 | EA | 2
플렉시블덕트 | (AL비보온), D100 | M | 6
플렉시블덕트호스 설치 | D100 | 개소 | 6
스텐밴드 | D100 | EA | 12
원형환기캡 | D100 | EA | 2
원형환기캡 | D125 | EA | 2
일반행거(전산볼트) | D100 | 개소 | 5
일반행거(전산볼트) | D125 | 개소 | 4
강관스리브(지수판포함)벽체 | D100 | 개소 | 2
강관스리브(지수판포함)벽체 | D125 | 개소 | 2
강관스리브(지수판포함)벽체 | D150 | 개소 | 1
노무비 | 보통인부 | 인 | 1.32
노무비 | 배관공 | 인 | 2.68
합 계
6. 가스배관공사
가스배관용 탄소강관(SPPG) | 백관(KSD3631), D20 | M | 5
가스용금속후렉시블호스 | D20 | M | 1
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D20 | EA | 6
나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D20 | EA | 2
나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D20 | EA | 4
가스용주강볼밸브 | D20 | EA | 2
가스미터(G-4) | 6㎥/HR이하 | SET | 1
A.S.V | D 20 | EA | 1
가스 감지기 | 공업용 | SET | 1
가스키트 | 브라켓트, D20 | EA | 2
공급관기밀시험 | 50ø이하 | 구간 | 1
에어후레싱 | 50ø이하 | 구간 | 1
나사접합(가스용) | D20 | 개소 | 20
U자형볼트/너트 | 절연, D20 | EA | 2
강관스리브(지수판포함)벽체 | D20 | 개소 | 1
앵커볼트 | M19×L150 | EA | 4
녹막이페인트칠(배관용) | 1회 | M2 | 1
녹막이페인트칠 인건비(1회) | D50mm 이하 배관용 | M당 | 5
조합페인트칠(배관용) | 철재면2회 | M2 | 1
조합페인트칠 인건비(2회) | D50mm 이하 배관용 | M당 | 5
LPG가스저장탱크 | O.5TON | SET | 1
가스메타기함(STS) |  | EA | 1
노무비 | 내선전공 | 인 | 0.09
노무비 | 보통인부 | 인 | 0.2
노무비 | 배관공 | 인 | 0.61
합 계
7. 자동제어설치공사
MCC제어함(모터구동용 전기판넬 | 700x1400x250 | 식 | 1
배관용 온도 조절기 | SPDT출력 | EA | 1
배관용 온도센서 | PT100 | EA | 1
강제전선관 | 28mm, 아연도 | M | 30
강제전선관 | 16mm, 아연도 | M | 20
플렉시블 전선관 | 16mm | M | 1
플렉시블 전선관 | 22mm | M | 6
관부속 | 전선관의 15% | 식 | 1
플렉시블 연결구 | 16mm | EA | 2
플렉시블 연결구 | 22mm | EA | 12
CABLE | TJV 1.0x2C | M | 14
CABLE | TJV 1.0x3C | M | 6
CABLE | HFIX 1.5 | M | 28
CABLE | F-CVVS 1.5x3C | M | 45
풀박스 | 150x150x100 | EA | 6
노무비 | 계장공 | 인 | 2.62
노무비 | 내선전공 | 인 | 5.45
노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.79
합 계