## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
|  |  |  | 금 액 | 구 성 비 |  |  | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직접재료비 |  | 30638750
간접재료비
작업부산물 ( ▲ )
|  | 소 계 ( Ａ ) |  | 30638750
| 노 무 비 | 직접노무비 |  | 2245810
|  | 간접노무비 |  | 179664 | (직접노무비) | × | 8%
|  | 소 계 ( Ｂ ) |  | 2425474
| 경 비 | 기계경비 |  | 0
|  | 산재보험료 |  | 90470 | (Ｂ) | × | 3.73% | 모든공사에 적용
|  | 고용보험료 |  | 21101 | (Ｂ) | × | 0.87% | 모든공사에 적용
|  | 안전관리비 | 도급자관급미포함 | 65802 | (Ａ+직.노) | × | 2.93% | 2천만원이상 공사에 적용
|  |  | 도급자관급포함 | - | (재+직노+도급자관급) | × | 2.93% | 2천만원이상 공사에 적용 (두개 중 작은값 선택)
[5 empty] | (재+직노)×1.2 | × | 2.93%
|  | 국민건강보험료 |  |  | 직접노무비 | × | 3.335% | 1개월이상 공사에 적용
|  | 국민연금보험료 |  |  | 직접노무비 | × | 4.5% | 1개월이상 공사에 적용
|  | 노인장기요양보험료 |  |  | 건강보험료 | × | 10.25% | 1개월이상 공사에 적용
|  | 환경보전비 |  | - | (A+직.노+기계경비) | × | 0.3%
|  | 기 타 경 비 |  | 1851596 | (Ａ+Ｂ) | × | 5.6%
|  | 소 계 ( Ｃ ) |  | 2028969
| 합 계 |  |  | 35093193 | (Ａ+Ｂ+Ｃ)
| 일 반 관 리 비 (Ｄ) |  |  | 2105591 | (Ａ+Ｂ+Ｃ) | × | 6%
| 이 윤 |  |  | 983035 | (Ｂ+Ｃ+Ｄ) | × | 15% | 단수조정(-970)
폐 기 물 처 리 비
| 총 원 가 |  |  | 38181819
| 부 가 가 치 세 |  |  | 3818181 | 총원가 | × | 10%
| 합 계 |  |  | 42000000
| 관 급 자 재 대 |  |  | 0
총 공 사 원 가 |  |  |  | 42000000
970

## 내역서
공 종 별 집 계 표
품 명 |  | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
Ⅰ. | 저녹스 가스버너 설치공사 |  | 식 | 1
Ⅱ. | 보일러 자동제어 판넬 설치공사 |  | 식 | 1
Ⅲ. | 가스트레인 설치공사 |  | 식 | 1
Ⅳ. | 송풍기 설치공사 |  | 식 | 1
Ⅴ. | 대기배출신고 등 대행 수수료 |  | 식 | 1
Ⅵ. | 고재 |  | 식 | 1
| 계 |  |  |  |  | 30638750 |  | 2245810 |  |  |  | 32884560

## 내역명세서
설 계 내 역 서
품 명 |  | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
Ⅰ. | 저녹스 가스버너 설치공사 |  | 식 | 1
Ⅰ-1. | 가스버너 철거 | - | 대 | 1
Ⅰ-2. | 저녹스 가스버너 설치공사 | 2ton/hr | 대 | 1
소 계
Ⅱ. | 보일러 자동제어 판넬 설치공사 |  | 식 | 1
Ⅱ-1. | 자동제어 판넬 철거 | - | 대 | 1
Ⅱ-2. | 자동제어 판넬 설치 | 자립형 1300*600*350 | 대 | 1
소 계
Ⅲ. | 가스트레인 설치공사 |  | 식 | 1
Ⅲ-1. | 가스트레인 철거 및 설치 | - | 식 | 1
소 계
Ⅳ. | 송풍기 설치공사 |  | 식 | 1
Ⅳ-1. | 송풍기 철거 |  | 대 | 1
Ⅳ-2. | 송풍기 설치공사 | 35㎥/min, 7.5kw, (D595) | 대 | 1
소 계
Ⅴ. | 대기배출신고 등 대행 수수료 |  | 식 | 1
Ⅴ-1. | 대기배출신고 및 가스관련 신고 외 | - | 식 | 1
소 계
Ⅵ. | 고재 |  | 식 | 1
Ⅵ-1. | 고철 | 중량A | kg | 250
소 계
| 합 계 |  |  |  |  | 30638750 |  | 2245810 |  |  |  | 32884560