## 세부내역서
설 계 내 역 서
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 총 액 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 보안등설치 공사
전원케이블 | F-CV 2C 2.5㎟ | m | 55.6
전원케이블 | F-CV 1C 6㎟ | m | 115.4
전원케이블 | F-CV 4C 6㎟ | m | 206
전원케이블 | F-CV 1C 10㎟ | m | 20.6
접지케이블 | F-GV 6㎟ | m | 18.5
접지케이블 | F-GV 10㎟ | m | 5.2
와이어 | SUS 2mm | m | 123.6
전선관(PE) | 36mm | m | 29.4
전선관(고장력후렉시블) | SW 36mm | m | 5.3
접지동봉 | ∮16*1800 | 개 | 27
가로등방수형접속함 | 누전차단기/절연저항측정기능내장 | 개 | 9
가로등 직선접속재(격등용) | 절연저항측정기능내장 | 개 | 8
가로등 기초 | 500*800*800 | 개 | 9
가로등 분전함 기초 | 400*500*600 | 개 | 1
차단기 | 50A | 개 | 1
터파기 | 0 | ㎥ | 12
되메우기 | 0 | ㎥ | 8.4
아스팔트포장 절단 | 0 | m | 40
아스팔트포장 | WC-2(표층용) | t | 1.2
램머다짐 | 0 | ㎡ | 10
굴삭기(임대) | 0 | 일 | 1
크레인(임대) | 0 | 일 | 2
인도블럭 재설치 | 0 | ㎡ | 60
방호관 | 130Ø * 2m | 개 | 25
전선관 부속품비 | 배관의 15% | 식 | 1
잡재료비 | 배관, 배선의 2% | 식 | 1
내선전공 | 0 | 인 | 23.043
저압케이블공 | 0 | 인 | 10.296
보통인부 | 0 | 인 | 12.07
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
소 계
2. 관급자재
가로등기구 | LED 100W | 개 | 9
가로등주 | 스테인리스(4M/한등용) | 개 | 9
배이스커버 | 스테인리스 | 개 | 10
가로등표찰 | 0 | 개 | 9
국기꽂이 | 0 | 개 | 9
배너걸이 | 0 | 개 | 9
가로등자동점멸기 | GPS식4회로 자립식 | 개 | 1
가로등자동점멸기 지주대 | 0 | 개 | 1
수수료 |  | 식 | 1
소 계