## 내역서
[ 내역서 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101 장비설치공사 | [15 empty] | 0101
동상방지순환펌프(IN-LINE) | 400LPM×15M×2.2KW | 대 | 1 | [9 empty] | 45E974130B61094C61F5F9E463759 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010145E974130B61094C61F5F9E463759 | 3
브라인순환펌프(IN-LINE) | 1000LPM×15M×5.5KW | 대 | 3 | [9 empty] | 45E974130B61094C61F5F9E47DA29 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010145E974130B61094C61F5F9E47DA29 | 4
스크류냉동기(공냉식) | 200HP | 대 | 1 | [9 empty] | 456D72C6B4B10988C866685E87EB3C9DEADFE |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101456D72C6B4B10988C866685E87EB3C9DEADFE | 5
브라인팽창탱크 | 500리터 | 대 | 1 | [9 empty] | 456D72C6B4B10988C866685E87EB223BFB894 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101456D72C6B4B10988C866685E87EB223BFB894 | 6
동상방지용 팽창탱크 | 300리터 | 대 | 1 | [9 empty] | 456D72C6B4B10988C866685E87EB11C4B941C |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101456D72C6B4B10988C866685E87EB11C4B941C | 7
동상방지용 열교환기 | 22,500Kcal/hr | 대 | 2 | [9 empty] | 456D72C6B4B10988C866685E87EB11C4CBB26 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101456D72C6B4B10988C866685E87EB11C4CBB26 | 8
브라인순환펌프방진장치 | 방진베이스+고무마운트 | 대 | 3 | [9 empty] | 456D72C6B4B10988C866685E87EB11C4D439F |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101456D72C6B4B10988C866685E87EB11C4D439F | 9
동상방지순환펌프방진장치 | 방진베이스+고무마운트 | 대 | 1 | [9 empty] | 456D72C6B4B10988C866685E87EB11C4D40CB |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101456D72C6B4B10988C866685E87EB11C4D40CB | 10
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0102 냉동배관공사 | [15 empty] | 0102
배관용 탄소강관 | 백관(SPP), D15 | M | 15 | [9 empty] | 456D7DA1B77109F4CCFA372539EC1 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DA1B77109F4CCFA372539EC1 | 12
배관용 탄소강관 | 백관(SPP), D20 | M | 2 | [9 empty] | 456D7DA1B77109CF88FB1FB1AC6E9 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DA1B77109CF88FB1FB1AC6E9 | 13
배관용 탄소강관 | 백관(SPP), D50 | M | 44 | [9 empty] | 456D7DA1B7710981F2E1685D9F732 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DA1B7710981F2E1685D9F732 | 14
배관용 탄소강관 | 백관(SPP), D150 | M | 52 | [9 empty] | 456D7DA25EE109B0AEBE5A57D0203 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DA25EE109B0AEBE5A57D0203 | 15
배관용 탄소강관 | 백관(SPP), D200 | M | 28 | [9 empty] | 456D7DA25EE109C138A76F19B4543 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DA25EE109C138A76F19B4543 | 16
동 및 동합금관 | 동관(L-TYPE), D25 | M | 33 | [9 empty] | 456D7DA366E109206605723966C61 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DA366E109206605723966C61 | 17
동 및 동합금관 | 동관(L-TYPE), D32 | M | 10 | [9 empty] | 456D7DA366E1095DA9E59FF787082 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DA366E1095DA9E59FF787082 | 18
동 및 동합금관 | 동관(L-TYPE), D50 | M | 32 | [9 empty] | 456D7DA366E10978901537F1D8059 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DA366E10978901537F1D8059 | 19
동 및 동합금관 | 동관(L-TYPE), D65 | M | 32 | [9 empty] | 456D7DA366E1096E3BD05A13ECBBC |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DA366E1096E3BD05A13ECBBC | 20
나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D15 | EA | 24 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACCEC531F59C367A2A651 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACCEC531F59C367A2A651 | 21
나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D20 | EA | 3 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACCEC531F59C367A2A652 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACCEC531F59C367A2A652 | 22
나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D15 | EA | 8 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACCEC531F59C367A2A4A2 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACCEC531F59C367A2A4A2 | 23
나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D20 | EA | 3 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACCEC531F59C367A2A4A3 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACCEC531F59C367A2A4A3 | 24
용접식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (용접) D50 | EA | 27 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACD83B23EBF24BC11FB02 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACD83B23EBF24BC11FB02 | 25
용접식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (용접) D150 | EA | 28 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACD83B23EBF24BC11F4D5 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACD83B23EBF24BC11F4D5 | 26
용접식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (용접) D200 | EA | 7 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACD83B23EBF24BC11F4D2 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACD83B23EBF24BC11F4D2 | 27
용접식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (용접) D150 | EA | 10 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACD83B23EBF24BC10DE7B |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACD83B23EBF24BC10DE7B | 28
용접식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (용접) D200 | EA | 6 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACD83B23EBF24BC10DE7A |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACD83B23EBF24BC10DE7A | 29
용접식 강관제 관이음쇠 | 백레듀셔 (용접) D50 | EA | 7 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACD83B23EBD7E1C7B8CB0 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACD83B23EBD7E1C7B8CB0 | 30
용접식 강관제 관이음쇠 | 백레듀셔 (용접) D150 | EA | 10 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACD83B23EBD7E1C7C9287 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACD83B23EBD7E1C7C9287 | 31
용접식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (용접) D50 | EA | 11 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACD83B23EB7D7E31FEE41 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACD83B23EB7D7E31FEE41 | 32
동관 이음쇠 | 황동아답터 (C×M) D25 | EA | 8 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DE394A7C |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DE394A7C | 33
동관 이음쇠 | 황동아답터 (C×M) D32 | EA | 2 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DE394A7D |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DE394A7D | 34
동관 이음쇠 | 동엘보 D25 | EA | 27 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD68FF7 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD68FF7 | 35
동관 이음쇠 | 동엘보 D32 | EA | 4 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD68FF6 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD68FF6 | 36
동관 이음쇠 | 동엘보 D50 | EA | 12 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD68FF4 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD68FF4 | 37
동관 이음쇠 | 동엘보 D65 | EA | 12 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD68FF3 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD68FF3 | 38
동관 이음쇠 | 동티이 D25 | EA | 5 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD68B1E |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD68B1E | 39
동관 이음쇠 | 동티이 D32 | EA | 2 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD68B1F |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD68B1F | 40
동관 이음쇠 | 동티이 D65 | EA | 4 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD68B1A |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD68B1A | 41
동관 이음쇠 | 동레듀셔 D50 | EA | 2 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD6896D |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD6896D | 42
동관 이음쇠 | 동레듀셔 D65 | EA | 2 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD6896C |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD6896C | 43
동관 이음쇠 | 동니플 D25 | EA | 8 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD5E912 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD5E912 | 44
동관 이음쇠 | 동니플 D32 | EA | 2 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD5E913 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD5E913 | 45
동관 이음쇠 | 동유니온 (C×M) D25 | EA | 8 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD5EA33 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD5EA33 | 46
동관 이음쇠 | 동유니온 (C×M) D32 | EA | 2 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD5EA32 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992ACCED7A2920A6DFD5EA32 | 47
플랜지 | 맹플랜지 (10KG) D200 | EA | 2 | [9 empty] | 42F478C0A8E10992D9382A6E319FF09AE12E6 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010242F478C0A8E10992D9382A6E319FF09AE12E6 | 48
체크밸브(주강) | 플랜지 (10KG) D50 | EA | 1 | [9 empty] | 456D7904CDF109ECDFB8609185F73 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7904CDF109ECDFB8609185F73 | 49
체크밸브(주강) | 플랜지 (10KG) D150 | EA | 3 | [9 empty] | 456D79079871099D67662D370A7BE |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D79079871099D67662D370A7BE | 50
버터플라이밸브 | GEAR (10KG) D50 | EA | 9 | [9 empty] | 456D7904CE910998A9B6E85B0E5E6 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7904CE910998A9B6E85B0E5E6 | 51
버터플라이밸브 | GEAR (10KG) D150 | EA | 12 | [9 empty] | 456D79079BC109CCF23D06E7E1D72 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D79079BC109CCF23D06E7E1D72 | 52
버터플라이밸브 | GEAR (10KG) D200 | EA | 2 | [9 empty] | 456D79079BC109B241F6579520302 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D79079BC109B241F6579520302 | 53
볼밸브(스텐) | 나사 (10KG) D15 | EA | 8 | [9 empty] | 456D7904CBC109AA9FA3E03590C47 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7904CBC109AA9FA3E03590C47 | 54
볼밸브(스텐) | 나사 (10KG) D20 | EA | 3 | [9 empty] | 456D7904CBC1099864B86F911EF34 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7904CBC1099864B86F911EF34 | 55
볼밸브(스텐) | 나사 (10KG) D32 | EA | 2 | [9 empty] | 456D7904CBC109F2E89E59C240476 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7904CBC109F2E89E59C240476 | 56
안전밸브(저양정) | 나사 (10KG) D25 | EA | 4 | [9 empty] | 456D790065310923B562D59906A4F |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D790065310923B562D59906A4F | 57
볼밸브(냉동용) | 플랜지 (10KG) D25 | EA | 4 | [9 empty] | 456D79079DF109BEEF2648C26ED16 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D79079DF109BEEF2648C26ED16 | 58
볼밸브(냉동용) | 플랜지 (10KG) D50 | EA | 4 | [9 empty] | 456D79079DF109BEEF264895167CD |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D79079DF109BEEF264895167CD | 59
볼밸브(냉동용) | 플랜지 (10KG) D65 | EA | 4 | [9 empty] | 456D79079DF109BEEF264884B1D87 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D79079DF109BEEF264884B1D87 | 60
스트레이너 | 나사 (10KG) D15 | EA | 8 | [9 empty] | 456D7904CCD109348070F56FDA0A1 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7904CCD109348070F56FDA0A1 | 61
스트레이너 | 나사 (10KG) D50 | EA | 1 | [9 empty] | 456D7904CCD109453D34F3BE24DF1 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7904CCD109453D34F3BE24DF1 | 62
스트레이너 | 플랜지 (10KG) D150 | EA | 3 | [9 empty] | 456D7907990109257579FB283E1CF |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7907990109257579FB283E1CF | 63
후렉시블조인트 | 플랜지 (10KG) D50 | EA | 2 | [9 empty] | 456D790D247109D46047273782C6E |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D790D247109D46047273782C6E | 64
후렉시블조인트 | 플랜지 (10KG) D150 | EA | 6 | [9 empty] | 456D790C1F31094EBAC2B38D76BEB |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D790C1F31094EBAC2B38D76BEB | 65
공기밸브 | 자동에어벤트 (10KG) D15 | EA | 8 | [9 empty] | 45DA7B11EA5109EFDAB6465614D12 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010245DA7B11EA5109EFDAB6465614D12 | 66
압력계설치 | D100 | 조 | 8 | [9 empty] | 456D781D8FD1091C960B583A2C6E0 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D781D8FD1091C960B583A2C6E0 | 67
온도계설치 | D100 | 조 | 6 | [9 empty] | 456D781D8C1109CBDDDF35AEC6B66 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D781D8C1109CBDDDF35AEC6B66 | 68
강관용접 | D50 | 개소 | 101 | [9 empty] | 456D7DA1B5B109139E08E93EFE144 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DA1B5B109139E08E93EFE144 | 69
강관용접 | D150 | 개소 | 106 | [9 empty] | 456D7DA25C3109B239171E83B620C |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DA25C3109B239171E83B620C | 70
강관용접 | D200 | 개소 | 32 | [9 empty] | 456D7DA25C3109B239171EF6A31D5 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DA25C3109B239171EF6A31D5 | 71
동관용접 | D25 | 개소 | 85 | [9 empty] | 456D7DB03801098CC571AA91E5DE3 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DB03801098CC571AA91E5DE3 | 72
동관용접 | D32 | 개소 | 18 | [9 empty] | 456D7DB0380109F7B8082B65FC2F1 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DB0380109F7B8082B65FC2F1 | 73
동관용접 | D50 | 개소 | 30 | [9 empty] | 456D7DB0380109D4EAD3C664F48FE |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DB0380109D4EAD3C664F48FE | 74
동관용접 | D65 | 개소 | 42 | [9 empty] | 456D7DB0380109CA727E91AE25D0E |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DB0380109CA727E91AE25D0E | 75
용접합후렌지 | D50 | 개소 | 26 | [9 empty] | 456D7DB03BD109F3EFCD3458FDBF7 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DB03BD109F3EFCD3458FDBF7 | 76
용접합후렌지 | D150 | 개소 | 58 | [9 empty] | 456D7DB1C14109AA55C45119165F4 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DB1C14109AA55C45119165F4 | 77
용접합후렌지 | D200 | 개소 | 6 | [9 empty] | 456D7DB1C14109AA55C451613A07C |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DB1C14109AA55C451613A07C | 78
용접조후렌지 | D50 | 개소 | 2 | [9 empty] | 456D7DB03BD109F3EFFA724AF744E |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DB03BD109F3EFFA724AF744E | 79
용접조후렌지 | D200 | 개소 | 2 | [9 empty] | 456D7DB1C14109AA55F19F5F2A3DA |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DB1C14109AA55F19F5F2A3DA | 80
동절연합후렌지접합 | D25 | 개소 | 16 | [9 empty] | 456D7DB03801098CC5715267E67F1 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DB03801098CC5715267E67F1 | 81
동절연합후렌지접합 | D32 | 개소 | 4 | [9 empty] | 456D7DB0380109F7B808D41659450 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DB0380109F7B808D41659450 | 82
동절연합후렌지접합 | D50 | 개소 | 8 | [9 empty] | 456D7DB0380109D4EAD330A8BB09E |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DB0380109D4EAD330A8BB09E | 83
동절연합후렌지접합 | D65 | 개소 | 8 | [9 empty] | 456D7DB0380109CA727E6472A8893 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DB0380109CA727E6472A8893 | 84
동절연조후렌지접합 | D25 | 개소 | 2 | [9 empty] | 456D7DB03801098CC57141F0C706E |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DB03801098CC57141F0C706E | 85
동절연조후렌지접합 | D50 | 개소 | 2 | [9 empty] | 456D7DB0380109D4EAD326301884C |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DB0380109D4EAD326301884C | 86
동절연조후렌지접합 | D65 | 개소 | 2 | [9 empty] | 456D7DB0380109CA727E76E334A32 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7DB0380109CA727E76E334A32 | 87
일반행가(전산볼트) | D50 | 개소 | 17 | [9 empty] | 456D7733E2510979E79AAB2155584 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7733E2510979E79AAB2155584 | 88
일반행가(전산볼트) | D150 | 개소 | 16 | [9 empty] | 456D7733E2510979E79AB5AA670B5 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7733E2510979E79AB5AA670B5 | 89
일반행가(전산볼트) | D200 | 개소 | 10 | [9 empty] | 456D7733E2510979E79AB599F1E76 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7733E2510979E79AB599F1E76 | 90
절연행가(전산볼트) | D25 | 개소 | 10 | [9 empty] | 456D7733E2510979F007C10C0428E |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7733E2510979F007C10C0428E | 91
절연행가(전산볼트) | D50 | 개소 | 6 | [9 empty] | 456D7733E2510979F007C15429D2E |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7733E2510979F007C15429D2E | 92
절연행가(전산볼트) | D65 | 개소 | 6 | [9 empty] | 456D7733E2510979F007C14BBCB4F |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7733E2510979F007C14BBCB4F | 93
잡철물제작설치(철제) | 간단 | 톤 | 0.101 | [9 empty] | 45A770E7EF0109C00D89510FC92BF |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010245A770E7EF0109C00D89510FC92BF | 94
녹막이페인트 칠 | 2회.1종 | M2 | 77.62 | [9 empty] | 45A774047C1109D43165BA2ADA9EC |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010245A774047C1109D43165BA2ADA9EC | 95
조합페인트(붓칠) | 철재면2회.1급 | M2 | 77.62 | [9 empty] | 45A7740730C10951DA9CE979E3170 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010245A7740730C10951DA9CE979E3170 | 96
관보온(고무발포,매직테이프) | D150×40T | M | 52 | [9 empty] | 456D7B50C9C1097160AB8B4801F99 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7B50C9C1097160AB8B4801F99 | 97
관보온(고무발포,매직테이프) | D200×40T | M | 28 | [9 empty] | 456D7B50C9C1090E77B2046A77B87 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7B50C9C1090E77B2046A77B87 | 98
밸브보온(유리솜,매직테이프) | D150×50T | 개소 | 12 | [9 empty] | 456D7B56527109270595CC35B4563 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7B56527109270595CC35B4563 | 99
밸브보온(유리솜,매직테이프) | D200×50T | 개소 | 14 | [9 empty] | 456D7B565271095C4574EB3ADAAE1 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102456D7B565271095C4574EB3ADAAE1 | 100
ㄱ형강(앵글) | 50×50×5T | KG | 101.79 | [9 empty] | 4281797351F1095044A710F5D3105B2D0C563 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01024281797351F1095044A710F5D3105B2D0C563 | 101
U-볼트(3/8") | STS, D32 | EA | 2 | [9 empty] | 4281786D001109EC8C33ED4A88C8673A24D4C |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01024281786D001109EC8C33ED4A88C8673A24D4C | 102
U-볼트(3/8") | STS, D50 | EA | 6 | [9 empty] | 4281786D001109EC8C33ED4A88C8673A24CBF |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01024281786D001109EC8C33ED4A88C8673A24CBF | 103
U-볼트(3/8") | STS, D65 | EA | 6 | [9 empty] | 4281786D001109EC8C33ED4A88C8673A24CBC |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01024281786D001109EC8C33ED4A88C8673A24CBC | 104
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0103 자동제어공사 | [15 empty] | 0103
빌딩자동제어 구매설치 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 456D72C6B4C10995AC4CC311BB527AC337E19 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103456D72C6B4C10995AC4CC311BB527AC337E19 | 106
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0104 장비기초패드설치공사 | [15 empty] | 0104
레미콘타설 | 철근,인력,진동기미포함 | M3 | 0.92 | [9 empty] | 456D7E87E991093E8B649C2489A69 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 0104456D7E87E991093E8B649C2489A69 | 166
철근가공조립 | 간단(미할증) | 톤 | 0.048 | [9 empty] | 456D7E87E991093E8B649C2489942 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 0104456D7E87E991093E8B649C2489942 | 167
유로폼 | 간단, 0-7m이하 | M2 | 3.32 | [9 empty] | 456D7E87E991093E8B649C2489EC4 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 0104456D7E87E991093E8B649C2489EC4 | 170
에폭시 페인트칠(에폭시 코팅) | 바닥, 롤러칠 | M2 | 60.847 | [9 empty] | 456D7E87E991093E8B649C2489C16 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 0104456D7E87E991093E8B649C2489C16 | 172
에폭시 페인트칠(에폭시 코팅) | 걸레, 롤러칠 | M2 | 3.181 | [9 empty] | 456D7E87E991093E8B649C2489C17 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 0104456D7E87E991093E8B649C2489C17 | 173
레미콘 | 25-21-120 | M3 | 0.92 | [9 empty] | 456D72C6B4B10988C866685E87EB11D6FE871 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104456D72C6B4B10988C866685E87EB11D6FE871 | 174
이형철근 | HD-13, SD400 | M | 0.048 | [9 empty] | 456D72C6B4B10988C866685E87EB11D6FE875 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104456D72C6B4B10988C866685E87EB11D6FE875 | 175
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0105 빙상장 빙판 해빙 및 재결빙 | [15 empty] | 0105
빙면해체작업 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 456D72C6B4B10988C866685E87EB11A9B030B |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 0105456D72C6B4B10988C866685E87EB11A9B030B | 177
메쉬(백색)작업 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 456D72C6B4B10988C866685E87EB11A9B0308 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 0105456D72C6B4B10988C866685E87EB11A9B0308 | 178
로고,마킹,포인트작업 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 456D72C6B4B10988C866685E87EB11A9B0309 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 0105456D72C6B4B10988C866685E87EB11A9B0309 | 179
1,2차결빙 및 씰링작업 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 456D72C6B4B10988C866685E87EB11A9B030E |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 0105456D72C6B4B10988C866685E87EB11A9B030E | 180
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0106 응축기 냉매 회수 및 재충진 | [15 empty] | 0106
냉매회수 및 재충진 | 200HP 공냉식 | 식 | 1 | [9 empty] | 456D72C6B4B10988C866685E87EB11E76DBD1 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 0106456D72C6B4B10988C866685E87EB11E76DBD1 | 182
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0107 브라인 충전 | [15 empty] | 0107
브라인 충전 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 456D72C6B4B10988C866685E87EB119F480B0 |  |  | 0107 | F | F | T | [26 empty] | 0107456D72C6B4B10988C866685E87EB119F480B0 | 187
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0108 철거공사 | [15 empty] | 0108
고철(배관류) | 철(경량 A) | KG | -1587.38 | [9 empty] | 4281786D001109D246DD36CBC5513CAF4E9D3 |  |  | 0108 | F | F | T | [26 empty] | 01084281786D001109D246DD36CBC5513CAF4E9D3 | 189
고철(밸브류) | 철(경량 A) | KG | -859.88 | [9 empty] | 4281786D001109D246DD36CBC5513CAF4E9D0 |  |  | 0108 | F | F | T | [26 empty] | 01084281786D001109D246DD36CBC5513CAF4E9D0 | 190
고철(펌프류) | 철(경량 A) | KG | -1003 | [9 empty] | 4281786D001109D246DD36CBC5513CAF4E9D4 |  |  | 0108 | F | F | T | [26 empty] | 01084281786D001109D246DD36CBC5513CAF4E9D4 | 191
고철(탱크류) | 철(경량 A) | KG | -386 | [9 empty] | 4281786D001109D246DD36CBC5513CAF4E9D5 |  |  | 0108 | F | F | T | [26 empty] | 01084281786D001109D246DD36CBC5513CAF4E9D5 | 192
고철(동배관류) | 동설(상동) | KG | -284.33 | [9 empty] | 4281786D001109D246DD36CBC5513CAF4EE55 |  |  | 0108 | F | F | T | [26 empty] | 01084281786D001109D246DD36CBC5513CAF4EE55 | 193
강관 배관 철거 | D15 | M | 10 | [9 empty] | 456D72C6BC8109EC560EB54194882 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BC8109EC560EB54194882 | 194
강관 배관 철거 | D20 | M | 2 | [9 empty] | 456D72C6BC8109EC560EB54194881 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BC8109EC560EB54194881 | 195
강관 배관 철거 | D50 | M | 44 | [9 empty] | 456D72C6BC8109EC560EB54194885 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BC8109EC560EB54194885 | 196
강관 배관 철거 | D125 | M | 8 | [9 empty] | 456D72C6BC8109EC560EB541949AA |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BC8109EC560EB541949AA | 197
강관 배관 철거 | D150 | M | 8 | [9 empty] | 456D72C6BC8109EC560EB541949AB |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BC8109EC560EB541949AB | 198
강관 배관 철거 | D200 | M | 35 | [9 empty] | 456D72C6BC8109EC560EB541949A8 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BC8109EC560EB541949A8 | 199
동관 배관 철거 | D25 | M | 25 | [9 empty] | 456D72C6BC8109EC560EB57EDE60F |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BC8109EC560EB57EDE60F | 200
동관 배관 철거 | D32 | M | 10 | [9 empty] | 456D72C6BC8109EC560EB57EDE608 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BC8109EC560EB57EDE608 | 201
동관 배관 철거 | D50 | M | 38 | [9 empty] | 456D72C6BC8109EC560EB57EDE60A |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BC8109EC560EB57EDE60A | 202
동관 배관 철거 | D65 | M | 40 | [9 empty] | 456D72C6BC8109EC560EB57EDE60B |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BC8109EC560EB57EDE60B | 203
배관 보온재 철거 | D125×50T이하 | M | 8 | [9 empty] | 456D72C6BC8109EC561F36A26FFDD |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BC8109EC561F36A26FFDD | 204
배관 보온재 철거 | D150×50T이하 | M | 8 | [9 empty] | 456D72C6BC8109EC561F36A26FFDC |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BC8109EC561F36A26FFDC | 205
배관 보온재 철거 | D200×50T이하 | M | 35 | [9 empty] | 456D72C6BC8109EC561F36A26FFDF |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BC8109EC561F36A26FFDF | 206
왕복동식냉동기 철거 | 200HP | 대 | 1 | [9 empty] | 456D72C6BCF109D32167C2AB27E2D |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCF109D32167C2AB27E2D | 207
브라인펌프 철거 | 2.2KW | 대 | 1 | [9 empty] | 456D72C6BCE109E4D2F2BCE8E8B0D |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109E4D2F2BCE8E8B0D | 208
브라인펌프 철거 | 5.5KW | 대 | 1 | [9 empty] | 456D72C6BCE109E4D2F2BCE8E8C13 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109E4D2F2BCE8E8C13 | 209
브라인펌프 철거 | 15KW | 대 | 1 | [9 empty] | 456D72C6BCE109E4D2F2BCE8F9535 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109E4D2F2BCE8F9535 | 210
브라인펌프 철거 | 22KW | 대 | 1 | [9 empty] | 456D72C6BCE109E4D2F2BCE8CDEBA |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109E4D2F2BCE8CDEBA | 211
동상방지펌프 철거 | 1.5KW | 대 | 1 | [9 empty] | 456D72C6BCE109E4D2F287AF001AB |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109E4D2F287AF001AB | 212
팽창탱크 철거 | 200리터 | 대 | 1 | [9 empty] | 456D72C6BCE109AD2DDDCECCBB1D6 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109AD2DDDCECCBB1D6 | 213
팽창탱크 철거 | 475리터 | 대 | 1 | [9 empty] | 456D72C6BCE109AD2DDDCECCD79C4 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109AD2DDDCECCD79C4 | 214
체크밸브 철거 | D125 | EA | 2 | [9 empty] | 456D72C6BCE109842AD04F6B005F1 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109842AD04F6B005F1 | 215
체크밸브 철거 | D150 | EA | 2 | [9 empty] | 456D72C6BCE109842AD04F6B005F0 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109842AD04F6B005F0 | 216
버터플라이밸브 철거 | D50 | EA | 6 | [9 empty] | 456D72C6BCE109842AD03EF5EC596 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109842AD03EF5EC596 | 217
버터플라이밸브 철거 | D125 | EA | 4 | [9 empty] | 456D72C6BCE109842AD03EF5EC489 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109842AD03EF5EC489 | 218
버터플라이밸브 철거 | D150 | EA | 4 | [9 empty] | 456D72C6BCE109842AD03EF5EC488 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109842AD03EF5EC488 | 219
버터플라이밸브 철거 | D200 | EA | 1 | [9 empty] | 456D72C6BCE109842AD03EF5EC48B |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109842AD03EF5EC48B | 220
볼밸브 철거 | D15 | EA | 8 | [9 empty] | 456D72C6BCE109842AD01210C4F33 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109842AD01210C4F33 | 221
볼밸브 철거 | D20 | EA | 5 | [9 empty] | 456D72C6BCE109842AD01210C4F30 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109842AD01210C4F30 | 222
볼밸브 철거 | D32 | EA | 2 | [9 empty] | 456D72C6BCE109842AD01210C4F36 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109842AD01210C4F36 | 223
볼밸브 철거 | D50 | EA | 6 | [9 empty] | 456D72C6BCE109842AD01210C4F34 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109842AD01210C4F34 | 224
안전밸브 철거 | D25 | EA | 4 | [9 empty] | 456D72C6BCE109842AC6542C0841A |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109842AC6542C0841A | 225
스트레이너 철거 | D15 | EA | 4 | [9 empty] | 456D72C6BCE109842AE2F7A5BEB57 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109842AE2F7A5BEB57 | 226
스트레이너 철거 | D50 | EA | 1 | [9 empty] | 456D72C6BCE109842AE2F7A5BEB50 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109842AE2F7A5BEB50 | 227
스트레이너 철거 | D200 | EA | 1 | [9 empty] | 456D72C6BCE109842AE2F7A5BEA4D |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109842AE2F7A5BEA4D | 228
후렉시블조인트 철거 | D125 | EA | 2 | [9 empty] | 456D72C6BCE109842AE261E98FB87 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109842AE261E98FB87 | 229
후렉시블조인트 철거 | D150 | EA | 2 | [9 empty] | 456D72C6BCE109842AE261E98FB86 |  |  | 0108 | T | F | F | [26 empty] | 0108456D72C6BCE109842AE261E98FB86 | 230
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0109 고압가스냉동제조인허가 | [15 empty] | 0109
인허가 비용 | 고압가스냉동제조인허가 | 식 | 1 | [9 empty] | 456D72C6B4B10988C866685E87EB11BA27C90 |  |  | 0109 | F | F | T | [26 empty] | 0109456D72C6B4B10988C866685E87EB11BA27C90 | 232
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL