## 내역서
내 역 서
건 명 : 공영주차장 발전기 철거 공사
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 총 액 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
발전기 철거 | 50kw/45kw | 대 | 1
발전기 철거 | 60kw/55kw | 대 | 1
발전기 철거 | 115kw/104kw | 대 | 1
ATS | 4P 600V 400A | 대 | 1
ATS-Controller | 디지털 | 개 | 1
케이블 | F-CV 25㎟ 1C | m | 16.8
케이블 | F-GV 10㎟ | m | 42
플렉시블전선관 | SW-54C | m | 4.4
플렉시블전선관 | GW-22C | m | 44
접지동봉 | 16∮*1800 | m | 3
지게차 | 3톤 | 40분 | 3
고재처리 | 중량A | kg | 3293
고재처리 | 동 | kg | 112
전선관 부속품비 | 배관의 15% | 식 | 1
잡재료비 | 배관, 배선의 2% | 식 | 1
내선전공 | 0 | 인 | 3.456
저압케이블전공 |  | 인 | 0.976
전기공사기사 |  | 인 | 21.27
플랜트전공 |  | 인 | 10.47
기계설비공 |  | 인 | 10.47
특별인부 |  | 인 | 7.5
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
0