## 설계내역서
설 계 내 역 서
[사업명 : 대구시설공단 본사 출입통제시스템 설치]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 |  | 비 고
금 액
출입통제시스템(기기/자재내역)
스피드게이트(LEFT) | 1200*300*950(D*W*H) / BLDC 모터 / 윙 1 | EA | 1
스피드게이트(CENTER) | 1200*450*950(D*W*H) / BLDC 모터 / 윙 2 | EA | 1
스피드게이트W_(RIGHT) | 1200*450*950(D*W*H) / BLDC 모터 / 윙 1 | EA | 1
스윙게이트(LEFT) | 1400*140*980(D*W*H) / BLDC Servo / 윙 1 | EA | 1
스윙게이트(RIGHT) | 1400*140*980(D*W*H) / BLDC Servo / 윙 1 | EA | 1
무선리모컨 | 3KEY / FM 타입 | EA | 2
UPS 백업배터리 | 1KW / 30분간 운용 | EA | 1
가이드휀스(폴) | STS 304 / 수퍼미러 / 원형 | EA | 11
가이드휀스(강화유리) | 10T 강화유리 / 면취 | EA | 6
수동화물게이트 | STS 304 / 수퍼미러 / 원형 / Lock 고정 형 | EA | 1
수동조작반 | 제어 / STEEL / 토글 스위치 방식 | EA | 1
출입통제 운영서버 | MS-SQL SERVER 2014 STD EMB (5cal) | EA | 1
서버프로그램 | S/W,라이선스포함 | COPY | 1
ACU | 메인컨트롤러 | EA | 1
출입제어기 | 4CH | EA | 2
카드리더 | 13.56MHZ | EA | 6
프레임형카드리더 | 13.56MHZ,슬림형 | EA | 2
전기정 | E.M LOCK | EA | 3
개폐기 | 퇴실버튼 | 식 | 3
보조전원장치 | DC,12V | EA | 1
화재이보기 | 검지부/감지부 | SET | 1
사원증제작 | 주문형카드(13.56MHZ) | EA | 900
자동문 제어 | 5층 자동문(접점제어) | EA | 1
E/V 제어시스템 | E/V 연동공사 | EA | 1
열화상얼굴인식시스템 | S/G 일체형(정문,후문) | SET | 2
열화상 얼굴리더(취부대) | (제작형) | EA | 2
DB연동 | 기존 프로그램 연동 | 식 | 1
대리석 바닥 공사 | 100mm 절단대리석 사용 | 식 | 2
자동문 접점 공사 | 기존 자동문 출입제어 | 식 | 1
로고시트지 CI or 음각 | 전용 로고사용 | 식 | 2
통신케이블 | AWG*20 6C | M | 410
통신케이블 | AWG*20 4C | M | 460
UTP케이블 | UTP CABLE CAT.5 CM 24AWG*4P | M | 380
전원케이블 | CW2.5*3C | M | 200
CD전선관 | 후렉시블 합성수지관 22mm(난연) | M | 410
출입통제설치 |  | 식 | 1
시운전(설정) |  | 식 | 1
잡자재 |  | 식 | 1
합 계 |  |  |  | 0

## 단가대비표 (hidden)
단가대비표
품명 | 규격 | 단위 | 물가정보 | 거래가격 | 견적-1 | 견적-2 | 적용단가 | 비고
DVR | #REF! | EA |  |  |  |  | #REF!
HDD | 4TB | EA |  |  |  |  | #REF!
돔카메라 | 2M, IR, 3.2~20mm, 야간감시거리 20M | EA |  |  |  |  | #REF!
블릿형카메라 | 4M, IR, 3.2~10mm, 야간감시거리 30M | EA |  |  |  |  | #REF!
모니터 | 22"LED | EA |  |  |  |  | #REF!
동축케이블 | 5C-2V | M |  |  |  |  | #REF!
전력선 | EVF 1.6mm*2C | M |  |  |  |  | #REF!
후렉시블 합성수지관 | 16mm | M |  |  |  |  | #REF!

## 수량산출서 (hidden)
수량산출집계표
[ 공사명 : 미래창직관 무인전자경비시스템 설치공사 ] | [5 empty] | 케이블 | 잭 | 몰딩
품명 | 규 격 | 산출기초 | 단위 | 수량 | 비고 | 0 | 0 | 0
스피드게이트(LEFT) | 1CH | 수량산출내역서 | EA | 56
#REF! | D/B.12V.정전시열림 | 수량산출내역서 | EA | 0
무선리모컨 | 3KEY / FM 타입 | 수량산출내역서 | EA | 52
#REF! | #REF! | 수량산출내역서 | EA | 0
사원증제작 | 13.56MHZ.공무원증 등록가능 | 수량산출내역서 | EA | 49
열화상얼굴인식시스템 | PUSH BUTTON, 퇴실용 개폐버튼 | 수량산출내역서 | EA | 52
#REF! | 벽면매립형.10.6CM(10.5형) | 수량산출내역서 | EA | 0
자석감지기 | 100mm 절단대리석 사용 | 수량산출내역서 | EA | 64
열선감지기 | 입체형 | 수량산출내역서 | EA | 45
음향감지기 | 음파형 | 수량산출내역서 | EA | 0
비상벨 | 거치형 | 수량산출내역서 | EA | 31
통신케이블 | 24PORT | 수량산출내역서 | EA | 1
후렉시블합성수지관 | CW2.5*3C | 수량산출내역서 | M | 491
CD전선관 | 후렉시블 합성수지관 22mm(난연) | 수량산출내역서 | M | 202
출입통제설치 | CAT.5 4E | 수량산출내역서 | M | 160
시운전(설정) |  | 수량산출내역서 | M | 1675
#REF! | #REF! | 수량산출내역서 | M | 1675

## 수량산출내역서 (hidden)
수량산출서
[ 공사명 : 미래창직관 무인전자경비시스템 설치공사 ] | [11 empty] | 케이블 | 잭 | 몰딩
품명 | 규 격 | 단위 | 지하1층 | 1층 | 2층 | 3층 | 4층 | 5층 | 지붕층 | 합계 | 비고 | 0 | 0 | 0
ACU | 1CH | EA | 9 | 5 | 6 | 13 | 9 | 12 | 2 | 56
#REF! | D/B.12V.정전시열림 | EA |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
전기정(소형) | D/B.12V.정전시열림 | EA | 8 | 5 | 6 | 12 | 9 | 10 | 2 | 52
#REF! | E/M.12V.정전시열림 |  |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
사원증제작 | 13.56MHZ.공무원증 등록가능 | EA | 8 | 4 | 5 | 12 | 8 | 10 | 2 | 49
출입버튼 | PUSH BUTTON, 퇴실용 개폐버튼 | EA | 8 | 5 | 6 | 12 | 9 | 10 | 2 | 52
비디오폰 자기 | 벽면매립형.10.6CM(3.5형) | EA |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
자석감지기 | 100mm 절단대리석 사용 | EA | 8 | 9 | 8 | 15 | 10 | 14 |  | 64
열선감지기 | 입체형 | EA | 6 | 4 | 5 | 12 | 8 | 10 |  | 45
음향감지기 | 음파형 | EA |  |  | 32 | 32 | 32 | 32
비상벨 | 입체형 | EA | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |  | 31
통신케이블 | 2020.10 | EA | [7 empty] | 1 | bar: 1층
후렉시블합성수지관 | CW2.5*3C | M | 91 | 50 | 60 | 99 | 83 | 94 | 14 | 491
CD전선관 | 후렉시블 합성수지관 22mm(난연) | M | 35 | 21 | 29 | 46 | 34 | 37 |  | 202
출입통제설치 | CAT.5 4E | M | 26 | 25 | 24 | 32 | 24 | 29 |  | 160
시운전(설정) |  | M | 240 | 150 | 150 | 480 | 280 | 360 | 15 | 1675
#REF! | #REF! | M | 240 | 150 | 150 | 480 | 280 | 360 | 15 | 1675

## 일위대가표 (hidden)
일위대가표
제 1호표 | ACU |  |  |  |  | [개당]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액
노무비 | #REF! | 인 | #REF! | 254403 | #REF! | 정보통신표준품셈 9-2-4-3 304쪽
| #REF! | 인 | #REF! | 339623 | #REF!
| #REF! | 인 | #REF! | 245619 | #REF!
계 | 합 계 |  | 0 |  | #REF!
적 용 |  | 100% |  |  | #REF!
제 2호표 | 전기정 E/M |  |  |  |  | [M당]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액
노무비 | 2020.10 | 인 | 0 | 339623 | 0 | 정보통신표준품셈 9-2-4-3 304쪽
| #REF! | 인 | 0 | 245619 | 0
계 | 합 계 |  | 0 |  | 0
적 용 |  | 100% |  |  | 0
제 2호표 | 전기정 D/B |  |  |  |  | [M당]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액
노무비 | 통신케이블공 | 인 | 0.58 | 339623 | 196981.34 | 정보통신표준품셈 9-2-4-3 304쪽
| #REF! | 인 | 0.58 | 245619 | 142459.02
계 | 합 계 |  | 0 |  | 339440.36
적 용 |  | 100% |  |  | 339440.36
제 4호표 | 전기정 E/M |  |  |  |  | [M당]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액
노무비 | 통신케이블공 | 인 | 0 | 339623 | 0 | 정보통신표준품셈 9-2-4-3 304쪽
| #REF! | 인 | 0 | 245619 | 0
계 | 합 계 |  | 0 |  | 0
적 용 |  | 100% |  |  | 0
제 3호표 | 카드리더기 |  |  |  |  | [M당]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액
노무비 | #REF! | 인 | #REF! | 254403 | #REF! | 정보통신표준품셈 9-2-4-3 304쪽
| #REF! | 인 | #REF! | 339623 | #REF!
| #REF! | 인 | #REF! | 245619 | #REF!
계 | 합 계 |  | 0 |  | #REF!
적 용 |  | 100% |  |  | #REF!
제 4호표 | 출입버튼 |  |  |  |  | [M당]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액
노무비 | #REF! | 인 | #REF! | 245619 | #REF! | 정보통신표준품셈 9-2-4-3 304쪽
| #REF! | 인 | #REF! | 224251 | #REF!
계 | 합 계 |  | 0 |  | #REF!
적 용 |  | 100% |  |  | #REF!
제 11호표 | 지문등록기 |  |  |  |  | [M당]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액
노무비 | #REF! | 인 | #REF! | 245619 | #REF! | 정보통신표준품셈 8-2-1-4 239쪽
계 | 합 계 |  | 0 |  | #REF!
적 용 |  | 100% |  |  | #REF!
제 12호표 | 카드등록기 |  |  |  |  | [M당]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액
노무비 | #REF! | 인 | #REF! | 245619 | #REF! | 정보통신표준품셈 9-2-2-1 300쪽
| #REF! | 인 | #REF! | 224251 | #REF!
계 | 합 계 |  | 0 |  | #REF!
적 용 |  | 100% |  |  | #REF!
제 7호표 | 비디오폰(모기/자기)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액
노무비 | #REF! | 인 | 0 | 245619 | 0 | 정보통신표준품셈 9-2-4-3 304쪽
계 | 합 계 |  | 0 |  | 0
적 용 |  | 100% |  |  | 0
제 5호표 | 대리석 바닥 공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액
노무비 | #REF! | 인 | 0 | 245619 | 0 | 정보통신표준품셈 9-2-4-2 303쪽
계 | 합 계 |  | 0 |  | 0
적 용 |  | 100% |  |  | 0
제 6호표 | 열선감지기
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액
노무비 | #REF! | 인 | 0 | 245619 | 0 | 정보통신표준품셈 9-2-4-2 303쪽
계 | 합 계 |  | 0 |  | 0
적 용 |  | 100% |  |  | 0
제 10호표 | 음향감지기
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액
노무비 | #REF! | 인 | 0 | 125427 | 0 | 정보통신표준품셈 9-2-4-2 303쪽
계 | 합 계 |  | 0 |  | 0
적 용 |  | 100% |  |  | 0
제 7호표 | 비상벨
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액
노무비 | 통신설비공 | 인 | #REF! | 245619 | #REF! | 정보통신표준품셈 9-2-4-2 303쪽
계 | 합 계 |  | 0 |  | #REF!
적 용 |  | 100% |  |  | #REF!
제 8호표 | 통신케이블
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액
노무비 | #REF! | 인 | #REF! | 354793 | #REF! | 정보통신표준품셈 8-1-1 233쪽
| #REF! | 인 | #REF! | 330411 | #REF!
계 | 합 계 |  | 0 |  | #REF!
적 용 |  | 100% |  |  | #REF!
제 17호표 | #REF!
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액
노무비 | #REF! | 인 | #REF! | 204358 | #REF! | 정보통신표준품셈 4-3-3 108쪽
#REF!
계 | 합 계 |  | 0 |  | #REF!
적 용 |  | 100% |  |  | #REF!
제 9호표 | 후렉시블합성수지관 |  |  |  |  | [10M당]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액
노무비 | 통신내선공 | 인 | 0.6 | 224251 | 134550.6 | 정보통신표준품셈 3-1-1 81쪽
계 | 합 계 |  | 0 |  | 134550.6
적 용 |  | 100% |  |  | 134550.6
제 10호표 | CD전선관 |  |  |  |  | [M당]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액
노무비 | 통신케이블공 | 인 | 0.02 | 339623 | 6792.46 | 정보통신표준품셈 4-6-1 111쪽
| #REF! | 인 | #REF! | 0
계 | 합 계 |  | 0 |  | 6792.46
적 용 |  | 100% |  |  | 6792.46
제 11호표 | UTP |  |  |  |  | [M당]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액
노무비 | 통신케이블공 | 인 | 0.015 | 339623 | 5094.345 | 정보통신표준품셈 4-3-1 107쪽
| #REF! | 인 | #REF! | 0 | #REF!
계 | 합 계 |  | 0 |  | #REF!
적 용 |  | 100% |  |  | #REF!
제 12호표 | 통신용케이블 6C |  |  |  |  | [M당]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액
노무비 | 통신케이블공 | 인 | 0.032 | 339623 | 10867.936 | 정보통신표준품셈 4-4-1 110쪽
#REF!
계 | 합 계 |  | 0 |  | 10867.936
적 용 |  | 100% |  |  | 10867.936
제 13호표 | 통신용케이블 4C |  |  |  |  | [M당]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액
노무비 | 통신케이블공 | 인 | 0.023 | 339623 | 7811.329 | 정보통신표준품셈 4-4-1 110쪽
#REF!
계 | 합 계 |  | 0 |  | 7811.329
적 용 |  | 100% |  |  | 7811.329
노임단가표
품 명 | 규 격 | 단위 |  | 노 무 비 |  | 비고
단 가
노무비 | 통신설비공 | 인 |  | 224927 |  | 2019년 하반기 노임단가
노무비 | 통신케이블공 | 인 |  | 326000 |  | 2019년 하반기 노임단가
노무비 | 통신관련산업기사 | 인 |  | 239569 |  | 2019년 하반기 노임단가
노무비 | 통신내선공 | 인 |  | 204358 |  | 2019년 하반기 노임단가
노무비 | S/W시험사 | 인 |  | 316695 |  | 2019년 하반기 노임단가
노무비 | H/W시험사 | 인 |  | 300441 |  | 2019년 하반기 노임단가
노무비 | 통신외선공 | 인 |  | 290398 |  | 2019년 하반기 노임단가
노무비 | 보통인부 | 인 |  | 125427 |  | 2019년 하반기 노임단가