## 공종별내역서(건축)
[올림픽기념국민생활관 헬스장 내 샤워장 설치공사]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 가 설 공 사 | [15 empty] | 010101
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, 3개월 | 대 | 2 | [9 empty] | 5D6B93E188F83CAA7768D9C4226786 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015D6B93E188F83CAA7768D9C4226786 | 6
건축물 현장정리 | 개보수 | M2 | 68 | [9 empty] | 5D6B93E4840F23E87D0F44D4A1E7DA |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015D6B93E4840F23E87D0F44D4A1E7DA | 7
건축물보양 - 석재면, 테라조면 | 하드롱지 | M2 | 23 | [9 empty] | 5D6B93E4843493347656DB541FC7F1 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015D6B93E4843493347656DB541FC7F1 | 8
구조부 먹매김 | 일반 | M2 | 68 | [9 empty] | 5D6B93E4843493087C0266C434D780 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015D6B93E4843493087C0266C434D780 | 30
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 콘크리트공사 | [15 empty] | 010102
레미콘 | 25-18-120 | M3 | 2 | [9 empty] | 5A4D63F78F4428DD7BD8B3F4EAA7FA94D7B0C0 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025A4D63F78F4428DD7BD8B3F4EAA7FA94D7B0C0 | 128
콘크리트 기계비빔 타설 | 무근구조물 | M3 | 2 | [9 empty] | 5D6BC312840735887024BA744E3728 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025D6BC312840735887024BA744E3728 | 129
와이어메시 바닥깔기 | #8-150*150 | M2 | 7 | [9 empty] | 5D6B23158BB0E1E07800E014E72732 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025D6B23158BB0E1E07800E014E72732 | 131
유로폼 설치 및 해체 | 간단, 수직고 7m까지 | M2 | 3 | [9 empty] | 5D6BC31581077A97754C5BF4ADD723 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025D6BC31581077A97754C5BF4ADD723 | 130
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010103 조 적 공 사 | [15 empty] | 010103
콘크리트벽돌 | 콘크리트벽돌, 190*57*90mm | 매 | 11646 | [9 empty] | 5A4D63F78F670858713464C4807799C9427EBC |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035A4D63F78F670858713464C4807799C9427EBC | 117
1.0B 벽돌쌓기 | 3.6m 이하 | M2 | 13 | [9 empty] | 5D6BE3638C6AE7B5765607443F17CC |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035D6BE3638C6AE7B5765607443F17CC | 13
1.0B 벽돌쌓기 | 3.6m 초과 | M2 | 62 | [9 empty] | 5D6BE3638C6AE7B57656074403D747 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035D6BE3638C6AE7B57656074403D747 | 14
벽돌운반 | 인력, 1층 | 천매 | 11.646 | [9 empty] | 5D6BE3638C4E0E4C7E92D804D78704 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035D6BE3638C4E0E4C7E92D804D78704 | 4
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010104 돌 공 사 | [15 empty] | 010104
화강석붙임(습식, 버너) | 바닥, 고흥석 20mm, 모르타르 120mm | M2 | 23 | [9 empty] | 5D6B53478D7B4070739DBB346A57C1 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045D6B53478D7B4070739DBB346A57C1 | 16
인조대리석붙임 | 바닥, 17mm | M2 | 3 | [9 empty] | 5D6B53478D7B0AE97F2CD5149B671E |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045D6B53478D7B0AE97F2CD5149B671E | 123
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010105 타 일 공 사 | [15 empty] | 010105
도기질타일 | 도기질타일, 일반색, 250*400mm | M2 | 78 | [9 empty] | 5A4D63F78F67084F7A61FD74F95735CB7A8ECA |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055A4D63F78F67084F7A61FD74F95735CB7A8ECA | 22
타일 떠붙이기(바탕 18mm) | 벽, 장변 250*400(백색줄눈) | M2 | 76 | [9 empty] | 5D6B534481E4CEFD792BC5E4DD77CD |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055D6B534481E4CEFD792BC5E4DD77CD | 24
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010106 목공사및수장공사 | [15 empty] | 010106
인테리어필름 | 방염 | M2 | 90 | [9 empty] | 5A4D63F78F3BDE6A740B02B46267168A60A989 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065A4D63F78F3BDE6A740B02B46267168A60A989 | 132
열경화성수지천장재 | 열경화성수지천장재(난연3급), SMC, 1.5*300*300mm | M2 | 23 | [9 empty] | 5A4D63F78F3BDE597D1FD3047077D62A50863F |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065A4D63F78F3BDE597D1FD3047077D62A50863F | 29
보통합판 설치 | 바닥, 9T | M2 | 36 | [9 empty] | 5D6B132B8AE0954D7F7AED64B377F9 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065D6B132B8AE0954D7F7AED64B377F9 | 31
내수합판 설치 | 바닥, 12T | M2 | 36 | [9 empty] | 5D6B132B8AE0954D78CBBF74B457C5 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065D6B132B8AE0954D78CBBF74B457C5 | 32
강마루 설치 | 강마루, 7.5mm, 바닥 | M2 | 9 | [9 empty] | 5D6B132B8A98DA24714BDCC42647EF |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065D6B132B8A98DA24714BDCC42647EF | 33
벽체틀 설치 | 30*30, @450*600 | M2 | 83 | [9 empty] | 5D6B13288DBB03E578956F040987A9 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065D6B13288DBB03E578956F040987A9 | 133
비닐타일 깔기 | 비닐타일, 3*450*450mm, 데코타일 | M2 | 36 | [9 empty] | 5D6B73938D8030E77F9E9964F8E7CA |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065D6B73938D8030E77F9E9964F8E7CA | 36
MDF 설치 | 벽, 9T | M2 | 90 | [9 empty] | 5D6B739182DBDDA27D4EDDB44417F7 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065D6B739182DBDDA27D4EDDB44417F7 | 134
석고판(나사고정) 설치 - 바탕용 | 벽, 석고보드 9.5T 1겹 붙임 | M2 | 83 | [9 empty] | 5D6B739182E42E2D73DD7C0452370A |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065D6B739182E42E2D73DD7C0452370A | 135
석고판(나사고정) 설치 - 바탕용 | 천장, 9.5T+12.5T 붙임 | M2 | 45 | [9 empty] | 5D6B739182E42E1C7CEBA5D4A1E7FA |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065D6B739182E42E1C7CEBA5D4A1E7FA | 136
경량칸막이 | 석고보드 9.5T+12.5T, 1PLY, 양면 | ㎡ | 49 | [9 empty] | 5D6B73918283BC7177090A143D1750 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065D6B73918283BC7177090A143D1750 | 42
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010107 방 수 공 사 | [15 empty] | 010107
무기질탄성도막방수 | RH-3공법, 비노출, 바닥(K.S. 및 친환경 인증) | M2 | 23 | [9 empty] | 5D6B03C08165987D7DC62754C357B7 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075D6B03C08165987D7DC62754C357B7 | 44
무기질탄성도막방수 | RH-3공법, 비노출, 벽체(K.S. 및 친환경 인증) | M2 | 48 | [9 empty] | 5D6B03C0815B21C27A361054D217F7 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075D6B03C0815B21C27A361054D217F7 | 45
수밀코킹(실리콘) | 삼각, 10mm, 창호주위 | M | 21 | [9 empty] | 5D6B03C589A029807235D094B35707 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075D6B03C589A029807235D094B35707 | 46
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010108 금 속 공 사 | [15 empty] | 010108
일반구조용각형강관 | 일반구조용각형강관, 각형강관, 30*30*2.3mm | M | 181 | [9 empty] | 5A3303558A86504878D026A48987818E5FE772 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085A3303558A86504878D026A48987818E5FE772 | 51
경량형강철골조 조립설치 | 비내력식 | TON | 0.341 | [9 empty] | 5D6BD378810B326E7509B6A4C607B1 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085D6BD378810B326E7509B6A4C607B1 | 10
타일코너비드 | 스텐. 10*10mm | M | 10 | [9 empty] | 5D6BF3428CB222C576E6D764F907D3 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085D6BF3428CB222C576E6D764F907D3 | 52
트랜치(스텐그레이팅) | 스테인리스, W150 | M | 13 | [9 empty] | 5D6B2316846B8B8374B6B6E42217D4 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085D6B2316846B8B8374B6B6E42217D4 | 126
천장점검구 설치 | AL 백색, 600*600mm | 개소 | 2 | [9 empty] | 5D6B23188092588A79D3D9C4D6E7F4 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085D6B23188092588A79D3D9C4D6E7F4 | 137
스테인리스재료분리대 | 벽, W15*H20*1.2t | M | 10 | [9 empty] | 5D6B7395886FD7E67F188804472730 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085D6B7395886FD7E67F188804472730 | 54
경량철골천정틀 | M-BAR, H:1m미만. 인써트 유 | M2 | 45 | [9 empty] | 5D6B231880EA7811709BB4C42FB7CA |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085D6B231880EA7811709BB4C42FB7CA | 115
AL몰딩 설치 | W형, 15*15*15*15*1.0mm | M | 56 | [9 empty] | 5D6B739B82D159B577B48C34BF378F |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085D6B739B82D159B577B48C34BF378F | 56
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010109 창 호 공 사 | [15 empty] | 010110
PD1[헬스장 확장공사] | 1.000 x 2.100 = 2.100 | EA | 1 | [9 empty] | 5D6B435F8F3CAC2B74694CD4770791 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105D6B435F8F3CAC2B74694CD4770791 | 74
PD2[헬스장 확장공사] | 1.000 x 2.100 = 2.100 | EA | 1 | [9 empty] | 5D6B435F8F3CAC2B74694CD4770797 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105D6B435F8F3CAC2B74694CD4770797 | 75
SSD3[헬스장 확장공사] | 1.000 x 2.100 = 2.100 | EA | 1 | [9 empty] | 5D6B435F8F3CAC2B74694CD47717B9 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105D6B435F8F3CAC2B74694CD47717B9 | 78
SSD4[헬스장 확장공사] | 1.000 x 2.100 = 2.100 | EA | 1 | [9 empty] | 5D6B435F8F3CAC2B74694CD47717BB |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105D6B435F8F3CAC2B74694CD47717BB | 79
유리문 | 유리문, 12*1000*2100mm, 투명 | 개 | 2 | [9 empty] | 5A4D63F78F297E5F7982D61416D76B7CAEE6CC |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 0101105A4D63F78F297E5F7982D61416D76B7CAEE6CC | 64
플로어힌지 | 플로어힌지, KS3호, 105kg, 강화유리문(K-8300) | 조 | 2 | [9 empty] | 5A4D739C8B49625F7B9DC1A49347C4F0BF23CB |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 0101105A4D739C8B49625F7B9DC1A49347C4F0BF23CB | 70
플로어힌지 설치 | 재료비 별도 | 개소 | 2 | [9 empty] | 5D6B435884688D6175E4DB7409E714 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105D6B435884688D6175E4DB7409E714 | 87
도어핸들 | 도어핸들, 8300, 황동 | 조 | 2 | [9 empty] | 5A4D739C8B49629576CEE3E41837A3BCB53A5A |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 0101105A4D739C8B49629576CEE3E41837A3BCB53A5A | 71
도어록 설치 / 일반도어록 목재창호 | 재료비 별도 | 개소 | 2 | [9 empty] | 5D6B4358845E16D27BA6AEA4853796 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105D6B4358845E16D27BA6AEA4853796 | 86
도어힌지 | 도어힌지, 스테인리스강, 베어링2개, 101.6*3.0mm | 개 | 6 | [9 empty] | 5A4D739C8B49625F7B9DC1A49347C2C342059B |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 0101105A4D739C8B49625F7B9DC1A49347C2C342059B | 69
안전필름-비산방지 | 칼라 4mile | M2 | 4 | [9 empty] | 5A4D63F78F18EC40711D20E4EEF73CE51771F5 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 0101105A4D63F78F18EC40711D20E4EEF73CE51771F5 | 61
창호주위 발포우레탄 충전 |  | M | 21 | [9 empty] | 5D6B4358840610157C8BFFF46377C6 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 0101095D6B4358840610157C8BFFF46377C6 | 59
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010110 유 리 공 사 | [15 empty] | 010111
강화유리 | 강화유리, 투명, 5mm | M2 | 10 | [9 empty] | 5A4D63F78F297E7A7779B0047C772795F7E33F |  |  | 010111 | F | F | T | [26 empty] | 0101115A4D63F78F297E7A7779B0047C772795F7E33F | 65
거울 | 거울, 5mm | M2 | 7 | [9 empty] | 5A22F38A8ABB68C87444A8444297E00FA3311A |  |  | 010111 | F | F | T | [26 empty] | 0101115A22F38A8ABB68C87444A8444297E00FA3311A | 95
유리주위 코킹 | 5*5, 실리콘 | M | 51 | [9 empty] | 5D6B03C589B27F9F725D0AD40E4711 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115D6B03C589B27F9F725D0AD40E4711 | 73
창호유리설치 / 판유리 | 유리두께 5mm 이하 | M2 | 17 | [9 empty] | 5D6B435986BE5EB27D619694D7B794 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 0101115D6B435986BE5EB27D619694D7B794 | 88
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010111 칠 공 사 | [15 empty] | 010112
바탕만들기+수성페인트 롤러칠 | 내부, 2회, 1급, 석고보드면 올퍼티 | M2 | 69 | [9 empty] | 5D6B63AF85552A8A7E05ABE46BC7E8 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125D6B63AF85552A8A7E05ABE46BC7E8 | 92
비닐페인트 롤러칠 | 내천장, 2회 1급, 석고보드면 올퍼티 | M2 | 45 | [9 empty] | 5D6B63AF85552A8A79824844BE87D6 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125D6B63AF85552A8A79824844BE87D6 | 138
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010112 철 거 공 사 | [15 empty] | 010113
탄성 고무매트 철거 |  | M2 | 266 | [9 empty] | 5D6A937580426403738DA6A430A714 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135D6A937580426403738DA6A430A714 | 99
경량철골천정틀 철거 |  | M2 | 266 | [9 empty] | 5D6A937580426403738820C4FCD775 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135D6A937580426403738820C4FCD775 | 100
메쉬천장 철거 |  | ㎡ | 266 | [9 empty] | 5D6A937580426403738822F4C21744 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135D6A937580426403738822F4C21744 | 101
몰딩 철거 |  | M2 | 5 | [9 empty] | 5D6A93758042640372E63C94222786 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135D6A93758042640372E63C94222786 | 102
철강설 | 철강설, 고철, 작업설부산물 | TON | -1.995 | [9 empty] | 5A6853788F3708807FD293944567D7A26FCFCB |  |  | 010113 | F | F | T | [26 empty] | 0101135A6853788F3708807FD293944567D7A26FCFCB | 113
건설폐기물 상차비 - 중량 기준 | 중간처리 대상, 24ton 덤프트럭 | TON | 0.031 | [9 empty] | 5D6B93E4840F116D7968CC842EA737 |  |  | 010113 | F | F | T | [26 empty] | 0101135D6B93E4840F116D7968CC842EA737 | 119
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010113 골 재 비 | [15 empty] | 010114
시멘트 | 40KG | 포 | 101 | [9 empty] | 5A4D63F78F4428EE72CEE1B4EC9757B0E4716E |  |  | 010114 | F | F | T | [26 empty] | 0101145A4D63F78F4428EE72CEE1B4EC9757B0E4716E | 121
모래 |  | M3 | 9 | [9 empty] | 5A4D63F78F4428EE72CEE1B4EC9757B0E47045 |  |  | 010114 | F | F | T | [26 empty] | 0101145A4D63F78F4428EE72CEE1B4EC9757B0E47045 | 122
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010114 운 반 비 | [15 empty] | 010115
시멘트운반 | L:30km, 덤프 8ton | 포 | 101 | [9 empty] | 5D6AC3A98513CC1D7E42D8D4B637F8 |  |  | 010115 | F | T | F | [26 empty] | 0101155D6AC3A98513CC1D7E42D8D4B637F8 | 140
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL

## 공종별내역서(기계설비)
공 사 내 역 서
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 인건비 |  | 경비 |  | 합계 | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
01.장비및위생기구설치공사
가. 재 료 비
급수가압펌프(2-WAY) | 100LPM*44M*3HP | 조 | 1
급탕순환펌프(라인형) | 50LPM*6M*1/4HP | 대 | 4
전기온수기(원통입형) | 2000LIT*20KW | 대 | 2
밀폐형팽창탱크 | 400LIT | 대 | 1
환기휀(천정형) | 250*250 | 대 | 6
언더카운터형세면기 | VL-1050B | 조 | 2
입식 샤워 | 15A | EA | 14
세면기수전 | 15A | EA | 2
화장경 | 600*900*5T | EA | 14
수건걸이 | STS | EA | 16
비누대 | STS | EA | 16
소계
나. 인 건 비
인건비 | 기계설비공 | 인 | 7.3
인건비 | 위생공 | 인 | 20.8
인건비 | 보통인부 | 인 | 5.7
인건비 | 보일러공 | 인 | 22.9
인건비 | 배관공 | 인 | 1.1
인건비 | 비계공 | 인 | 3.4
소계
합계 | [11 empty] | 0
02.급수.위생배관공사
가. 재 료 비
스텐관(3.0T) | 50A | M | 24.2
스텐관(3.0T) | 40A | M | 165
스텐관(3.0T) | 32A | M | 4.4
스텐관(3.0T) | 25A | M | 108.9
스텐관(3.0T) | 15A | M | 92.4
관보온재(발포보온,난연) | 50A*25T | M | 22
관보온재(발포보온,난연) | 40A*25T | M | 150
관보온재(발포보온,난연) | 32A*25T | M | 4
관보온재(발포보온,난연) | 25A*25T | M | 99
관보온재(발포보온,난연) | 15A*25T | M | 20
스텐엘보(용접용) | 50A | EA | 14
스텐엘보(용접용) | 40A | EA | 30
스텐엘보(용접용) | 32A | EA | 4
스텐엘보(용접용) | 25A | EA | 11
스텐엘보(용접용) | 15A | EA | 137
스텐티(용접용) | 125A | EA | 1
스텐티(용접용) | 50A | EA | 2
스텐티(용접용) | 40A | EA | 24
스텐티(용접용) | 25A | EA | 31
스텐레듀샤(용접용) | 50A | EA | 1
스텐레듀샤(용접용) | 40A | EA | 4
스텐레듀샤(용접용) | 25A | EA | 3
스텐유니온(나사용) | 50A | EA | 4
스텐유니온(나사용) | 40A | EA | 6
스텐유니온(나사용) | 25A | EA | 20
스텐유니온(나사용) | 20A | EA | 2
스텐유니온(나사용) | 15A | EA | 2
스텐니플(나사용) | 50A | EA | 8
스텐니플(나사용) | 40A | EA | 12
스텐니플(나사용) | 25A | EA | 40
스텐니플(나사용) | 20A | EA | 4
스텐니플(나사용) | 15A | EA | 4
스텐캡(용접용) | 40A | EA | 3
스텐캡(용접용) | 25A | EA | 8
스텐후렌지(10K) | 125A | EA | 6
스텐후렌지(10K) | 65A | EA | 4
스텐후렌지(10K) | 50A | EA | 4
스텐볼트/너트/와샤 | 16A*75L | EA | 112
후렌지패킹(고무)10K | 125A | EA | 6
후렌지패킹(고무)10K | 65A | EA | 4
후렌지패킹(고무)10K | 50A | EA | 4
P.V.C PIPE(VG1) | 125A | M | 11
P.V.C PIPE(VG1) | 100A | M | 45
P.V.C PIPE(VG1) | 75A | M | 7
P.V.C PIPE(VG1) | 50A | M | 20
P.V.C 90도곡관(DRF) | 100A | EA | 6
P.V.C 90도곡관(DRF) | 50A | EA | 4
P.V.C 45도곡관(DRF) | 100A | EA | 8
P.V.C 45도곡관(DRF) | 75A | EA | 6
P.V.C Y관(DRF) | 125*100A | EA | 4
P.V.C Y관(DRF) | 100*100A | EA | 3
P.V.C Y관(DRF) | 100*75A | EA | 6
P.V.C YT관(DRF) | 100*50A | EA | 1
P.V.C YT관(DRF) | 50*50A | EA | 1
P.V.C 소제구 | 125A | EA | 1
P.V.C 소제구 | 100A | EA | 2
바닥배수구 | 75A | EA | 4
P.V.C P트랩(DRF) | 75A | EA | 4
스텐밴트캡 | 125A | EA | 2
버터플라이밸브(기어식) | 125A | EA | 2
볼밸브(황동10K) | 50A | EA | 2
볼밸브(황동10K) | 40A | EA | 4
볼밸브(황동10K) | 25A | EA | 8
볼밸브(황동10K) | 20A | EA | 2
볼밸브(황동10K) | 15A | EA | 4
체크밸브(청동10K) | 40A | EA | 2
체크밸브(청동10K) | 25A | EA | 4
스트레이너(Y형나사식) | 50A | EA | 1
스트레이너(Y형나사식) | 25A | EA | 4
스트레이너(Y형나사식) | 15A | EA | 4
후렉시블죠인트(10K) | 50A | EA | 2
자동공기변 | 15A | EA | 4
압력계 | 100A | EA | 1
급수탱크철거 |  | 대 | 1
파이프 스리브 | 125A | EA | 2
파이프 스리브 | 80A | EA | 4
파이프 스리브 | 50A | EA | 2
파이프 스리브 | 15A | EA | 32
파이프행가(일반) | 125A | EA | 5
파이프행가(일반) | 100A | EA | 20
파이프행가(일반) | 80A | EA | 3
파이프행가(일반) | 50A | EA | 6
파이프행가(절연) | 50A | EA | 10
파이프행가(절연) | 40A | EA | 62
파이프행가(절연) | 32A | EA | 2
파이프행가(절연) | 25A | EA | 38
파이프행가(절연) | 15A | EA | 32
인서트 | 9A | EA | 178
달대볼트 | 9A*1000L | EA | 178
스텐관용접 | 125A | 개소 | 9
스텐관용접 | 65A | 개소 | 4
스텐관용접 | 50A | 개소 | 40
스텐관용접 | 40A | 개소 | 143
스텐관용접 | 32A | 개소 | 8
스텐관용접 | 25A | 개소 | 129
스텐관용접 | 15A | 개소 | 274
소계
나. 인 건 비
인건비 | 보통인부 | 인 | 16.9
인건비 | 배관공 | 인 | 29.8
인건비 | 착암공 | 인 | 4.3
소계
합계 | [11 empty] | 0