## 공종별내역서
[ 두류수영장 야외탈의동 개보수공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01010101 가 설 공 사 | ▣ 건 축 공 사 【 1층보수 】
강관 조립말비계(이동식) | 높이 2m, 3개월 | 대 | 2
[ 합 계 ]
01010102 조 적 공 사 | ▣ 건 축 공 사 【 1층보수 】
콘크리트벽돌 | 콘크리트벽돌, 190*57*90mm, 대구, C종2급 | 매 | 496
0.5B 벽돌쌓기 | 3.6m 이하 | 천매 | 0.472
벽돌 운반 | 인력, 1층 | 천매 | 0.472
[ 합 계 ]
01010103 돌 공 사 | ▣ 건 축 공 사 【 1층보수 】
화강석붙임(습식, 버너) | 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm | M2 | 10
화강석 SILL(습식, 버너) | 포천석, 250*900*30mm, 모르타르 30mm | EA | 2
[ 합 계 ]
01010104 타 일 공 사 | ▣ 건 축 공 사 【 1층보수 】
도기질타일 압착붙임 | 벽, 200*400 | M2 | 488
자기질타일 압착붙임 | 바닥, 200*200, 논슬립 | M2 | 214
코너비드 설치 | 스테인리스 | M | 93
[ 합 계 ]
01010105 목공사및수장공사 | ▣ 건 축 공 사 【 1층보수 】
열경화성수지천장재 | 열경화성수지천장재, SMC, 1.2*300*300mm | M2 | 203
열경화성수지천장재 | 열경화성수지천장재, SMC, 1.2*600*600mm | M2 | 395
ㄷ몰딩 |  | M | 377
석고판 나사 고정(바탕용) | 천장, 9.5t*2겹 붙임 | M2 | 22
DRY WALL(C-65) | GS9.5t 1겹한면, 단열무 | M2 | 30
비닐타일 깔기 | 비닐타일, 3*450*450mm, 데코타일 | M2 | 22
[ 합 계 ]
01010106 방 수 공 사 | ▣ 건 축 공 사 【 1층보수 】
시멘트 액체방수 | 1종 | M2 | 493
[ 합 계 ]
01010107 금 속 공 사 | ▣ 건 축 공 사 【 1층보수 】
경량철골천정틀 | M-BAR, H:1m이상. 인써트 유 | M2 | 22
AL몰딩설치(L형) | 30*30*1.0mm | M | 21
알루미늄 시트감기 | 0.5T, □-30*30*2.3t, @450, 창호 | M2 | 1
트랜치(스텐그레이팅) | 스테인리스, W200. I-25*5 | M | 5
스테인리스재료분리대 | 바닥, W45*H20*1.5t | M | 9
철재커텐박스(ㄱ자형) | 120*180*1.2t, STL(도장 유) | M | 40
[ 합 계 ]
01010108 창호및유리공사 | ▣ 건 축 공 사 【 1층보수 】
SSD - 1[100*45*2.4t, 단열바] | 1.800 x 2.650 = 4.770 | EA | 2
SSD - 2[100*45*2.4t, 단열바] | 1.550 x 2.900 = 4.495 | EA | 2
SSD - 3[100*45*1.2t] | 2.000 x 2.850 = 5.700 | EA | 1
SSD - 4[100*45*1.2t] | 1.550 x 2.900 = 4.495 | EA | 2
SSF - 1[250*30*1.2t] | 1.700 x 2.700 = 4.590 | EA | 2
AW - 1A | 6.600 x 2.100 = 13.860 | EA | 2
AW - 1B | 6.600 x 2.100 = 13.860 | EA | 1
AW - 1C | 6.600 x 2.100 = 13.860 | EA | 3
AW - 1D | 6.600 x 2.100 = 13.860 | EA | 2
AW - 1E | 6.600 x 2.100 = 13.860 | EA | 1
AW - 1F | 6.600 x 2.100 = 13.860 | EA | 1
AW - 2 | 1.600 x 1.200 = 1.920 | EA | 2
PD - 1 | 0.900 x 2.100 = 1.890 | EA | 2
PW - 1 | 6.950 x 1.750 = 12.162 | EA | 1
강화유리문 | 26*900*2100mm, 세이프강화도어(손보호), 로이유리 | 개 | 4
강화유리문 | 26*775*2100mm, 세이프강화도어(손보호), 로이유리 | 개 | 4
강화유리문 | 12*1000*2100mm, 세이프강화도어(손보호), 강화유리 | 개 | 2
강화유리문 | 12*775*2100mm, 세이프강화도어(손보호), 강화유리 | 개 | 4
강화유리문손잡이 | 스텐(고급형) | 개 | 14
도어힌지 | 황동, 베어링2개, 101.6*2.7mm | 개 | 9
플로어힌지 | 플로어힌지, KS3호, 105kg, 강화유리문(K-8300) | 조 | 14
플로어힌지 | 플로어힌지, KS3호, 85kg, 알루미늄(K-5300) | 조 | 4
플로어힌지설치 | 재료비 별도 | 개소 | 18
도어핸들 | 도어핸들, 9000PB, 레바형 | 조 | 1
도아록설치 | 재료비 별도 | 개소 | 2
강화유리 | 강화유리, 투명, 12mm | M2 | 4
복층유리 | 복층유리, 로이, 투명 24mm, 소프트코팅 | M2 | 94
복층유리 | 복층유리, 로이, 칼라 24mm, 소프트코팅 | M2 | 97
유리끼우기 - 판유리 | 10mm 이상 | M2 | 4
유리끼우기 - 복층유리, 일반창호 | 24mm(6+12A+6) | M2 | 93
유리끼우기 - 복층유리, 일반창호 | 31mm(8+12A+8) | M2 | 66
복층유리주위코킹 | 5*5, 실리콘 | M | 1423
알루미늄 방충망 | P.J. 전용, 900*1100 | EA | 54
수밀코킹(실리콘) | 삼각, 10mm, 창호주위 | M | 557
창문틀 주위 충전 | 모르타르 충전 | M | 278
[ 합 계 ]
01010109 칠 공 사 | ▣ 건 축 공 사 【 1층보수 】
바탕만들기+걸레받이용 페인트 | 붓칠, 2회, 석고보드면(올퍼티) | M2 | 1
바탕만들기+수성페인트(롤러칠) | 내부, 2회, 1급, 석고보드면(올퍼티) | M2 | 30
바탕만들기+수성페인트(롤러칠) | 내부 천장, 2회, 1급, 석고보드면(올퍼티) | M2 | 22
걸레받이용 페인트 | 붓칠, 2회 | M2 | 16
본타일 | 외부, 중도+상도 | M2 | 50
본타일 | 내부, 상도 | M2 | 290
[ 합 계 ]
01010110 기 타 공 사 | ▣ 건 축 공 사 【 1층보수 】
인조대리석 선반 | W:120*12mm | M | 63
방습거울설치 - STS 1.5mm | 5mm, 틀 포함 | M2 | 11
파우더 테이블 | 5500*800*500 | 개소 | 2
화장실칸막이 | 화장실칸막이, 데코판넬, S-20 | M2 | 50
장애자용칸막이 | 슬라이딩 | SET | 2
[ 합 계 ]
01010111 철 거 공 사 | ▣ 건 축 공 사 【 1층보수 】
도장면 긁어내기 |  | M2 | 132
경량천정틀 철거 |  | M2 | 625
플라스틱천정재 철거 |  | M2 | 26
타일떼어내기(도자기류) | 바닥 및 수장 부분 | M2 | 665
비닐계타일 철거 | 바닥 및 수장 부분 | M2 | 22
화강석 철거 |  | M2 | 1
창호 철거 |  | M2 | 262
재료분리대 철거 |  | M | 5
칸막이 철거 |  | M2 | 49
거울 철거 |  | M2 | 20
소변기 철거 |  | EA | 12
양변기 철거 |  | EA | 14
세면대 철거 |  | EA | 4
폐기물상차비 - 중간처리 | 15톤덤프트럭 | TON | 52.7
[ 합 계 ]
01010112 골 재 대 | ▣ 건 축 공 사 【 1층보수 】
시멘트 | 대리점 | 포 | 351
모래 | 모래, 대구, 도착도 | M3 | 22
[ 합 계 ]
01010113 건설폐기물처리비 | ▣ 건 축 공 사 【 1층보수 】
건설폐재류 | 가연성이 제거된 재활용이 가능한 혼합물 | TON | 41.9
혼합건설폐기물 | 불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합 | TON | 10.8
폐기물운반비 - 중간처리 | 15톤덤프트럭 - 30km | TON | 52.7
[ 합 계 ]
01010201 조 적 공 사 | ▣ 건 축 공 사 【 2층보수 】
콘크리트벽돌 | 콘크리트벽돌, 190*57*90mm, 대구, C종2급 | 매 | 2136
0.5B 벽돌쌓기 | 3.6m 이하 | 천매 | 2.033
벽돌 운반 | 인력, 2층 | 천매 | 2.033
[ 합 계 ]
01010202 목공사및수장공사 | ▣ 건 축 공 사 【 2층보수 】
합성목재데크 | 22t*240 | M2 | 355
합성목재루버설치 | ㅁ-50*50*2.1 | M2 | 54
석고판 나사 고정(바탕용) | 천장, 9.5t*2겹 붙임 | M2 | 36
DRY WALL(C-65) | GS9.5T 2겹양면+GW50t | M2 | 83
[ 합 계 ]
01010203 방 수 공 사 | ▣ 건 축 공 사 【 2층보수 】
우레탄방수 - 프라이머 포함 | 바닥 3mm, 노출 | M2 | 302
우레탄방수 -프라이머 포함 | 수직 1mm, 노출 | M2 | 27
바탕정리 | 방수면 | M2 | 302
[ 합 계 ]
01010204 지붕및홈통공사 | ▣ 건 축 공 사 【 2층보수 】
루프드레인설치 | 수직형, D125mm | 개소 | 8
선홈통(강관) 설치 | 127.0mm, 스테인리스관 | M | 48
PVC슬리브 | Ø125 | M | 2
[ 합 계 ]
01010205 금 속 공 사 | ▣ 건 축 공 사 【 2층보수 】
경량철골천정틀 | M-BAR, H:1m이상. 인써트 유 | M2 | 36
AL몰딩설치(L형) | 30*30*1.0mm | M | 34
스틸파이프구조틀 | □-40*40*2.3t, @450*1000, 데크하부틀 | M2 | 355
스틸핸드레일 | FB-50*10, 4줄, 도장유, H:100+950, 데크 | M | 91
스틸핸드레일 | FB-50*10, 4줄, 도장유, H:900, 계단실 | M | 22
스테인리스재료분리대 | 바닥, W45*H20*1.5t | M | 4
트랜치/내부 | 아연도그레이팅, W300. I-25*5*3t | M | 84
천장 점검구 설치 | AL 백색, 450*450mm | 개소 | 1
[ 합 계 ]
01010206 미 장 공 사 | ▣ 건 축 공 사 【 2층보수 】
경량기포 콘크리트 타설 |  | M3 | 16
빈티지 바닥마감 |  | M2 | 258
모르타르 바름 | 바닥, 30mm | M2 | 258
모르타르 바름 | 외벽, 24mm | M2 | 45
[ 합 계 ]
01010207 창호및유리공사 | ▣ 건 축 공 사 【 2층보수 】
SSD - 5[100*45*1.2t] | 3.650 x 2.100 = 7.665 | EA | 1
AW - 3A | 30.900 x 2.300 = 71.070 | EA | 1
AW - 3B | 14.900 x 2.300 = 34.270 | EA | 1
AW - 4 | 2.060 x 2.300 = 4.738 | EA | 2
AFD - 1 | 4.940 x 2.300 = 11.362 | EA | 4
PD - 2 | 0.900 x 2.100 = 1.890 | EA | 1
강화유리문 | 12*1000*2100mm, 세이프강화도어(손보호), 강화유리 | 개 | 1
강화유리문손잡이 | 스텐(고급형) | 개 | 1
도어힌지 | 황동, 베어링2개, 101.6*2.7mm | 개 | 3
플로어힌지 | 플로어힌지, KS3호, 105kg, 강화유리문(K-8300) | 조 | 1
플로어힌지 | 플로어힌지, KS3호, 85kg, 알루미늄(K-5300) | 조 | 4
플로어힌지설치 | 재료비 별도 | 개소 | 1
도어핸들 | 도어핸들, 9000PB, 레바형 | 조 | 1
도아록설치 | 재료비 별도 | 개소 | 1
강화유리 | 강화유리, 투명, 12mm | M2 | 6
복층유리 | 복층유리, 로이, 투명 24mm, 소프트코팅 | M2 | 116
복층유리 | 삼중유리, 로이, 투명 31mm, 소프트코팅 | M2 | 46
유리끼우기 - 판유리 | 10mm 이상 | M2 | 6
유리끼우기 - 복층유리, 일반창호 | 24mm(6+12A+6) | M2 | 115
유리끼우기 - 복층유리, 일반창호 | 31mm(8+12A+8) | M2 | 45
복층유리주위코킹 | 5*5, 실리콘 | M | 1146
시선차단용필름 |  | M2 | 8
알루미늄 방충망 | P.J. 전용, 1000*500 | EA | 22
수밀코킹(실리콘) | 삼각, 10mm, 창호주위 | M | 376
창문틀 주위 충전 | 모르타르 충전 | M | 199
[ 합 계 ]
01010208 칠 공 사 | ▣ 건 축 공 사 【 2층보수 】
바탕만들기+수성페인트(롤러칠) | 내부 천장, 2회, 1급, 석고보드면(올퍼티) | M2 | 36
바탕만들기+수성페인트(롤러칠) | 내부, 2회, 1급, 석고보드면(올퍼티) | M2 | 145
바탕만들기+걸레받이용 페인트 | 붓칠, 2회, 석고보드면(올퍼티) | M2 | 6
걸레받이용 페인트 | 붓칠, 2회 | M2 | 5
본타일 | 외부, 중도+상도 | M2 | 73
본타일 | 내부, 상도 | M2 | 150
[ 합 계 ]
01010209 철 거 공 사 | ▣ 건 축 공 사 【 2층보수 】
SAW CUT | 콘크리트 | M | 19
소형장비 사용 | 철근구조물 | M3 | 1
도장면 긁어내기 |  | M2 | 817
타일떼어내기(도자기류) | 바닥 및 수장 부분 | M2 | 479
선홈통 철거 |  | M | 48
핸드레일 철거 |  | M | 22
샌드위치판넬 철거 |  | M2 | 192
창호 철거 |  | M2 | 28
폐기물상차비 - 중간처리 | 15톤덤프트럭 | TON | 35.4
[ 합 계 ]
01010210 골 재 대 | ▣ 건 축 공 사 【 2층보수 】
시멘트 | 대리점 | 포 | 288
모래 | 모래, 대구, 도착도 | M3 | 12
[ 합 계 ]
01010211 건설폐기물처리비 | ▣ 건 축 공 사 【 2층보수 】
폐콘크리트 | 이물질이 없는 순수한 폐콘크리트 | TON | 1.9
건설폐재류 | 가연성이 제거된 재활용이 가능한 혼합물 | TON | 30.2
혼합건설폐기물 | 불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합 | TON | 3.3
폐기물운반비 - 중간처리 | 15톤덤프트럭 - 30km | TON | 35.4
[ 합 계 ]
01010301 금 속 공 사 | ▣ 건 축 공 사 【 장애인시설 확충공사 】
알루미늄루버설치(외벽) | 60*100@800+ST`L100*100@2000 | M2 | 85
스틸파이프후레임 | □-40*40*2.0t, @600, 루버하부 | M2 | 85
[ 합 계 ]
01010302 기 타 공 사 | ▣ 건 축 공 사 【 장애인시설 확충공사 】
소형고압블록포장 | T=60mm+모래40mm | M2 | 6
콘크리트포장 | 250mm+메쉬+기계미장 | M2 | 6
[ 합 계 ]
01010303 철 거 공 사 | ▣ 건 축 공 사 【 장애인시설 확충공사 】
인터로킹 철거 |  | M2 | 6
폐기물상차비 - 중간처리 | 15톤덤프트럭 | TON | 0.8
[ 합 계 ]
01010304 골 재 대 | ▣ 건 축 공 사 【 장애인시설 확충공사 】
시멘트 | 대리점 | 포 | 1
모래 | 모래, 대구, 도착도 | M3 | 1
[ 합 계 ]
01010305 건설폐기물처리비 | ▣ 건 축 공 사 【 장애인시설 확충공사 】
건설폐재류 | 가연성이 제거된 재활용이 가능한 혼합물 | TON | 0.8
폐기물운반비 - 중간처리 | 15톤덤프트럭 - 30km | TON | 0.8
[ 합 계 ]
01010401 가 설 공 사 | ▣ 건 축 공 사 【 외벽도장 】
강관 조립말비계(이동식) | 높이 4m, 3개월 | 대 | 1
강관 조립말비계(이동식) | 높이 6m, 3개월 | 대 | 2
[ 합 계 ]
01010402 칠 공 사 | ▣ 건 축 공 사 【 외벽도장 】
본타일 | 외부, 중도+상도 | M2 | 1530
[ 합 계 ]
01010403 철 거 공 사 | ▣ 건 축 공 사 【 외벽도장 】
도장면 긁어내기 |  | M2 | 764
폐기물상차비 - 중간처리 | 15톤덤프트럭 | TON | 0.6
[ 합 계 ]
01010404 건설폐기물처리비 | ▣ 건 축 공 사 【 외벽도장 】
폐기물운반비 - 중간처리 | 15톤덤프트럭 - 30km | TON | 0.6
혼합건설폐기물 | 불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합 | TON | 0.6
[ 합 계 ]