## Sheet1
물 품 내 역 서
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 비 고
1. 철거공사
관보온재 철거 | 125A, 40t | m | 8.9
관보온재 철거 | 50A, 25t | m | 25.8
강관 철거 | D125 | m | 8.9
강관 철거 | D50 | m | 34.2
강관 철거 | D25 | m | 3.5
강관 철거 | D20 | m | 1.5
강관 철거 | D15 | m | 0.1
밸브 철거 | D125 | 개 | 1
밸브 철거 | D100 | 개 | 3
밸브 철거 | D50 | 개 | 10
밸브 철거 | D25 | 개 | 1
밸브 철거 | D20 | 개 | 2
밸브 철거 | D15 | 개 | 1
플렉시블관 철거 | D50 | 개 | 4
덕트 철거 | 1.5t | ㎡ | 4.29
연도 철거 | D500 | m | 1.5
보일러 철거 | 3.5ton | 대 | 1
송풍기 철거 | #3.5 | 대 | 1
펌프 철거 | 10hp | 대 | 2
펌프방진가대 철거 | 7.5kw용 | 개 | 2
보일러 기초 철거 |  | ㎥ | 1.03
고재처리 | 강 | kg | 12514.55
고재처리 | 스텐 | kg | 31.5
2. 보일러 설치공사
보일러 운반 |  | 대 | 2
보일러 설치 |  | 대 | 2
3. 콘크리트공사
합판 거푸집 설치 |  | ㎡ | 1.46
인력비빔 타설 |  | ㎥ | 0.58
와이어 매쉬 |  | ㎡ | 5.86
4. 설비공사
흑관 배관 | D80 | m | 8.7
흑관 배관 | D65 | m | 3.7
흑관 배관 | D25 | m | 6.3
흑관 배관 | D20 | m | 4.8
백관 배관 | D25 | m | 1
스텐레스관 배관 | D20, 25t | m | 14.7
강관 용접접합 | D80 | 개소 | 8
강관 용접접합 | D65 | 개소 | 4
스텐레스관 용접접합 | D20 | 개소 | 32
밸브 설치 | D100 | 개 | 3
밸브 설치 | D80 | 개 | 1
밸브 설치 | D65 | 개 | 2
밸브 설치 | D20 | 개 | 20
유량계 설치 | D20 | 개 | 4
흑관 티 | 용접용 80A | 개 | 1
흑관 티 | 용접용 25A | 개 | 1
흑관 티 | 나사식 20A | 개 | 4
스텐레스 티 | 용접용 20A | 개 | 4
흑관 엘보 | 용접용 80A | 개 | 2
흑관 엘보 | 나사식 25A | 개 | 2
흑관 엘보 | 나사식 20A | 개 | 9
백관 엘보 | 나사식 25A | 개 | 2
스텐레스 엘보 | 용접용 20A | 개 | 10
흑관 레듀샤 | 용접용 125A*80A | 개 | 1
흑관 레듀샤 | 용접용 80A*65A | 개 | 1
흑관 후렌지 | 125A | 개 | 1
흑관 후렌지 | 80A | 개 | 1
주철제 게이트밸브 | 100A | 개 | 3
주철제 게이트밸브 | 80A | 개 | 1
주철제 게이트밸브 | 65A | 개 | 2
황동볼밸브 | 20A | 개 | 16
청동체크밸브 | 20A | 개 | 4
스트레이너 | 20A | 개 | 6
전자유량계 | 20A | 개 | 4
압력계 | 20A | 개 | 2
파이프 행거 | 80A | 개 | 2
파이프 행거 | 65A | 개 | 1
스트롱앵커 | M10 | 개 | 3
전산볼트 | M10 | 개 | 3
파이프 슈 | D25 | 개 | 2
파이프 슈 | D20 | 개 | 2
5. 보온공사
관 보온재 설치 | D80, 40t(그라스울) | m | 8.7
관 보온재 설치 | D65, 40t(그라스울) | m | 3.7
관 보온재 설치 | D25, 25t | m | 6.3
관 보온재 설치 | D20, 25t | m | 19.5
6. 덕트공사
스텐2중연도 설치 | D500 | m | 1
스텐2중연도 설치 | D350 | m | 8
스텐2중연도 | 점검구, D500 | 개 | 1
스텐2중연도 | 45도 합류관, D500 | 개 | 1
스텐2중연도 | 977직관, D350 | 개 | 6
스텐2중연도 | 45도 곡관, D350 | 개 | 2
7. 자재대
보일러 | 1.5ton/hr | 대 | 2