## 수량산출서
수 량 산 출 서
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 산 출 근 거
1. 철거공사
LED실내등기구 | 평판 50W (1200*300) | 개 | 10 | 안내실8,소장실2
형광등기구 | FL 20W*2 | 개 | 5 | 문서고5
LED다운라이트 | 전구식 10W | 개 | 33 | 안내실17,소장실8,문서고8
단로스위치 | 1구,2구 | 개 | 9
화재감지기 | 정온식 감지기 | 개 | 2
스피커 | 전관방송용 3W | 개 | 2
UPS | 10KVA | 개 | 1 | 재사용 철거
2. 전등설비공사
LED 다운라이트 | LED D/W 15W | 개 | 77 | 사무동 52, 수유실,15, 샤워실10
LED평판조명 | LED 40W, 600*600mm | 개 | 23 | 사무동 23
할로겐 조명 | LED 3" 전구색 | 개 | 8
간접조명등 | LED T5 20W (1200mm) | 개 | 14
경질비닐전선관 | HI 16C | m | 162.44 | (5.4*3+4.5+2+1.5)+(5.7+6+1+1.5)+(2.7+0.9+1.5)+(1.8*2+1.2+1.4+1.5)+(1.9+1.5)+(2+1+1+1.5)+ (1.2*3+3.2+1.5)+(2.7*4+0.6*2+1.5*2)+(4.8*2+2.4+1+1.5)+(7.4*4+3.3+2+1.5)+11.44+16.7
내열절연전선 | HFIX 2.5㎟ | m | 510.52 | 162.44*3+2.5*5+(3.2+1.5)+(1.5+4.5)
단로스위치(WIDE) | 15A 220V 1구 | 개 | 10
단로스위치(WIDE) | 15A 220V 2구 | 개 | 4
PVC BOX(철카바) | C/T 8각 | 개 | 107
3. 전열설비공사
경질비닐전선관 | HI 16C | m | 51.8 | (11.5+3.6+1.5*8)+15.7+3+1.5*4
경질비닐전선관 | HI 22C | m | 35.2 | (22+1.5+1.5)+(7.2+1.5+1.5)
내열절연전선 | HFIX 2.5㎟ | m | 108.3 | (11.5+3.6+1.5*8)*3+(3+1.5*4)*3
0.6/1kv 난연케이블 | F-CV 4㎟ 2C | m | 35.2 | (22+1.5+1.5)+(7.2+1.5+1.5)
0.6/1kv 난연케이블 | F-CV 2.5㎟ 2C | m | 36.3 | 10.2+2+1.5+2+5.6+15
접지케이블 | F-GV 2.5㎟ | m | 71.5 | 35.2+15.7+5.6+15
PVC BOX(철카바) | C/T 8각 | 개 | 19 | 13+6
접지콘센트 | 15A 220V 2구 | 개 | 14 | 10+4
플로어 덕트(시스템박스) |  | 개 | 4
누전차단기 | 분전반용 30A | 개 | 1
UPS | 10KVA | 개 | 1
4. 기타공사
전관방송 스피커 | 3W | 개 | 2 | 재사용 설치
화재감지기 | 차동식 | 개 | 2 | 재사용 설치